| Отчет об использовании денежных средств в рамках договора управления многоквартирным домом №11 ул. Клавдии Шаталовой |
| --- |
| за 2014 год. |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Сумма (руб.) |
| 1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (элементов крыш) и ненесущих конструкций многоквартирных домов |  | 2184,10 |
| 1.1. | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 5 р. в год | 1491,70 |
| 1.2. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости | 692,40 |
| 2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 89651,29 |
| 2.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 1271,52 |
| 2.2. | Обслуживание и ремонт АТП: подготовительные работы, проведение технического осмотра, снятие показаний, профилактическое обслуживание | 1 раз в месяц | 11921,16 |
| 2.3. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения: |  | 25137,45 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры и разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах. Удаление воздуха из системы отопления (в отопительный период). Постоянный контр | в течение года | 22025,00 |
|  | Снятие показаний счетчиков потребления х/воды (общедомовые) | 1 раз в месяц | 3112,45 |
| 2.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме: |  | 2476,79 |
|  | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок на лестничных клетках | 1 раз в месяц | 1508,94 |
|  | Снятие показаний счетчиков учета потребления электроэнергии (общедомовые) | 1 раз в месяц | 670,64 |
|  | Ремонт, замена осветительных лампочек помещений общего пользования: энергосберегающие | по мере необходимости | 297,21 |
| 2.5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | в течение года | 113,77 |
| 2.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта в многоквартирном доме: |  | 48730,60 |
|  | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта, обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта | круглосуточно | 45248,64 |
|  | Периодическое техническое освидетельствование лифта | 1 раз в год | 3481,96 |
| 3. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 16131,24 |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей: |  | 13540,27 |
|  | а) 1, 2 ,3 этажей | 2 раза в неделю | 6555,47 |
|  | в) выше 3-го этажа | 1 раз в неделю | 6984,80 |
|  | Подметание полов кабин лифта и влажная уборка | 5 раз в неделю | 361,26 |
|  | Протирка стен, дверей в кабине лифта | 1 раз в неделю | 455,63 |
|  | Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, полотен дверей | 2 раза в год | 44,18 |
|  | Мытье окон с количеством ячеек до пяти | 1 раз в год | 92,75 |
|  | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 192,42 |
|  | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) 1,2,3 этажей | 4 раза в год | 376,71 |
|  | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) выше 3 этажа | 2 раза в год | 403,32 |
|  | Дератизация | 4 раза в год | 124,63 |
|  | Дезинсекция | по мере необходимости | 540,06 |
|  |  | (2раза) |  |
| 4. | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года: |  | 17252,12 |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада вручную (тротуар, отмостка) | 1 раз в двое суток (44раза) | 1843,49 |
|  | Сдвижка снега при снегопаде вручную(тротуар, отмостка) | 1 раз в день | 4198,72 |
|  |  | (23раза) |  |
|  | Мех уборка свежевыпавшего снега т.слоя свыше 2 см | 23 раза | 972,90 |
|  | Мех очистка территорий от уплотненного слоя снега толщиной слоя до 2 см | 20 раз | 846,00 |
|  | Уборка мусора на контейнер. площадках | 6 раз в неделю | 7058,89 |
|  | Ликвидация наледи | 9 раз в году | 1430,87 |
|  | Посыпка территории песко-соляной смесью | по мере необходимости (15раз) | 901,24 |
| 5. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 22604,84 |
|  | Подметание вручную | 3 раза в неделю | 2154,72 |
|  | Уборка от случайного мусора | 3 раза в неделю | 12354,53 |
|  | Выкашивание газонов | 3 раза в год | 841,71 |
|  | Уборка мусора на контейнер. площадках | 6 раз в неделю | 4318,02 |
|  | Прочистка ливневой канализации | 1 раз в год | 27,96 |
|  | Очистка металлической решетки и приямка от грязи | 1 раз в неделю | 2907,90 |
| 6. | ТБО | ежедневно | 30469,42 |
| 7. | Вывоз крупногабаритного мусора | 4 раза в месяц | 9483,22 |
| 8. | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 14716,59 |
|  | Итого |  | 202492,82 |