Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 3 по ул. Вилли Огнева.

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата, рублей | Стоимость на 1 кв. метр общей площади, рублей в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  | 3100,50 | 0,104 |
| 1.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |  | 3100,50 | 0,104 |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 5 р. в год | 3100,50 | 0,104 |
| 2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 252583,66 | 8,434 |
| 2.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  | 2328,04 | 0,078 |
|  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 2328,04 | 0,078 |
| 2.2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: |  | 14240,41 | 0,475 |
|  | Обслуживание и ремонт АТП: подготовительные работы, проведение технического осмотра, снятие показаний, профилактическое обслуживание | 1 раз в месяц | 14240,41 | 0,475 |
| 2.3. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения; работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопления, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  | 43593,95 | 1,456 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры и разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах. Удаление воздуха из системы отопления (в отопительный период). Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, внутреннего водостока. | ежемесячно | 30996,38 | 1,035 |
|  | Проверка, снятие показаний приборов учета: квартирные счетчики х/в, г/в | 2 раза в год | 8947,01 | 0,299 |
|  | Снятие показаний счетчиков потребления х/воды (общедомовые) | 1 раз в месяц | 3650,56 | 0,122 |
| 2.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме. |  | 7649,32 | 0,255 |
|  | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок на лестничных клетках | 1 раз в месяц | 2415,69 | 0,080 |
|  | Проверка, снятие показаний приборов учета: квартирные счетчики электроэнергии | 2 раза в год | 3355,13 | 0,112 |
|  | Снятие показаний счетчиков учета потребления электроэнергии (общедомовые) | 1 раз в месяц | 1073,64 | 0,036 |
|  | Ремонт, замена осветительных лампочек помещений общего пользования |  | 804,86 | 0,027 |
|  | энергосберегающие |  | 804,86 | 0,027 |
| 2.5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  | 1127,75 | 0,038 |
|  | Обход и осмотр фасадного газопровода | 1 раз в квартал | 563,86 | 0,019 |
|  | Техническое обслуживание шарового крана на надземном газопроводе д.50мм | 1 раз в год | 41,81 | 0,001 |
|  | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения | 1 раз в год | 522,08 | 0,018 |
| 2.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта в многоквартирном доме: |  | 183644,19 | 6,132 |
|  | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта, обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта | круглосуточно | 170893,82 | 5,706 |
|  | Периодическое техническое освидетельствование лифта | 1 раз в год | 12750,37 | 0,426 |
| 3. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 236055,93 | 7,882 |
| 3.1. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 51096,32 | 1,706 |
|  | Влажное подметание лестничных площад. и маршей: |  | 41724,82 | 1,393 |
|  | а) 1, 2 ,3 этажей | 2 раза в неделю | 21510,49 | 0,718 |
|  | в)выше 3-го этажа | 1 раз в неделю | 20214,33 | 0,675 |
|  | Подметание полов кабин лифта и влажная уборка | 5 раз в неделю | 1649,89 | 0,055 |
|  | Протирка стен, дверей в кабине лифта | 1 раз в неделю | 2342,78 | 0,078 |
|  | Влажная протирка: |  | 1003,98 | 0,034 |
|  | подоконников | 1 раз в квартал | 76,50 | 0,003 |
|  | перил лестниц | 1 раз в квартал | 70,84 | 0,002 |
|  | оконных решеток | 1 раз в квартал | 64,39 | 0,002 |
|  | шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 1 раз в квартал | 39,81 | 0,001 |
|  | почтовых ящиков | 1 раз в квартал | 25,34 | 0,001 |
|  | полотен дверей, дверных ручек | 2 раза в год | 727,10 | 0,025 |
|  | Мытье окон |  | 188,37 | 0,006 |
|  | - с количеством ячеек до пяти | 1 раз в год | 188,37 | 0,006 |
|  | Обметание пыли с потолков | 1раз в год | 578,53 | 0,019 |
|  | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) 1,2,3 этажей | 2 раза в год | 1228,26 | 0,041 |
|  | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) выше 3 этажа | 2 раза в год | 1158,78 | 0,039 |
|  | Дератизация | 4 р. в год | 228,92 | 0,008 |
|  | Дезинсекция | по мере необходимости (2) | 991,99 | 0,033 |
| 3.2. | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года: |  | 31660,50 | 1,057 |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада вручную | 1 раз в двое суток (44 раза) | 2109,86 | 0,071 |
|  | Сдвижка снега при снегопаде вручную | 1 раз в день (23) | 4805,41 | 0,160 |
|  | Сдвижка снега при снегопаде вручную (отмостка) | 1 раз в день (23) | 1704,76 | 0,057 |
|  | Мех уборка свежевыпавшего снега т.слоя свыше 2 см | 23 раза | 2834,55 | 0,095 |
|  | Уборка мусора на контейнер. площадках | 6 раз в неделю | 10911,15 | 0,364 |
|  | Ликвидация наледи | 20 раз в год | 5822,66 | 0,194 |
|  | Посыпка территории песко-соляной смесью | по мере необходимости (39) | 3472,11 | 0,116 |
| 3.3. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 51289,40 | 1,713 |
|  | Проезд- покрытие | 3 раза в неделю | 22309,98 | 0,745 |
|  | Плиточное покрытие тротуара | 3 раза в неделю | 4932,13 | 0,165 |
|  | Уборка детской площадки (покрытие из песка),хоз.площ., спорт. площ. от случайного мусора | 3 раза в неделю | 2054,98 | 0,068 |
|  | Отмостка | 1 раз в 2 недели | 182,26 | 0,006 |
|  | Уборка газонов | 1 раз в неделю | 5265,87 | 0,176 |
|  | Выкашивание газонов | 2 раза в год | 1757,17 | 0,059 |
|  | Уборка покрытия пожарного проезда | 1 раз в неделю | 2485,94 | 0,083 |
|  | Уборка мусора на контейнер. площадках | 6 раз в неделю | 6674,49 | 0,223 |
|  | Прочистка ливневой канализации | 1 раз в год | 53,59 | 0,002 |
|  | Очистка металлической решетки и приямка от грязи | 1 раз в неделю | 5572,99 | 0,186 |
| 3.4. | ТБО | ежедневно | 56876,47 | 1,899 |
| 3.5. | Вывоз крупногабаритного мусора | 4 раза в месяц | 17702,07 | 0,591 |
| 3.6. | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 27431,17 | 0,916 |
| 4. | Услуги расчетного центра |  | 20146,98 | 0,673 |
| 5. | Услуги управляющей компании |  | 46230,97 | 1,544 |
| 6. | РКО |  | 33638,63 | 1,123 |
|  | Итого |  | 591756,67 | 19,76 |