Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме №1 ул. Вилли Огнева

| № п/п | Работа, услуга | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Стоимость на 1 м2 общей площади, руб. в мес. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  | 0,162 |
| 1.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома |  | 0,104 |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 5 р. в год | 0,104 |
| 1.2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | 0,058 |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости | 0,058 |
| 2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 5,858 |
| 2.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома: |  | 0,067 |
|  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 0,067 |
| 2.2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирном доме: |  | 0,528 |
|  | Обслуживание и ремонт АТП: подготовительные работы, проведение технического осмотра, снятие показаний, профилактическое обслуживание | 1 раз в месяц | 0,528 |
| 2.3. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения; работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопления, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме: |  | 1,845 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры и разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах. Удаление воздуха из системы отопления | 1 раз в квартал | 1,378 |
|  | Проверка, снятие показаний приборов учета: квартирные счетчики х/в, г/в | 2 раза в год | 0,332 |
|  | Снятие показаний счетчиков потребления х/воды (общедомовые) | 1 раз в месяц | 0,135 |
| 2.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме |  | 0,271 |
|  | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок на лестничных клетках | 1 раз в месяц | 0,082 |
|  | Проверка, снятие показаний приборов учета: квартирные счетчики электроэнергии | 2 раза в год | 0,124 |
|  | Снятие показаний счетчиков учета потребления электроэнергии (общедомовые) | 1 раз в месяц | 0,040 |
|  | Ремонт, замена осветительных лампочек помещений общего пользования |  | 0,025 |
|  | энергосберегающие |  | 0,025 |
| 2.5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  | 0,016 |
|  | Обход и осмотр фасадного газопровода | 1 раз в квартал | 0,016 |
| 2.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта в многоквартирном доме: |  | 3,131 |
|  | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта, обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта | круглосуточно | 2,895 |
|  | Периодическое техническое освидетельствование лифта | 1 раз в 12 месяцев | 0,236 |
| 3. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 8,587 |
| 3.1. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 2,265 |
|  | Влажное подметание лестничных площад. и маршей: |  | 1,910 |
|  | а) 1, 2 этажей | 3 раза в неделю | 0,828 |
|  | б) 3-го этажа | 3 раза в неделю | 0,265 |
|  | в)выше 3-го этажа | 3 раза в неделю | 0,817 |
|  | Подметание полов кабин лифта и влажная уборка | 5 раз в неделю | 0,019 |
|  | Протирка стен, дверей в кабине лифта | 2 раза в неделю | 0,020 |
|  | Влажная протирка: |  | 0,020 |
|  | подоконников | 1 раз в квартал | 0,003 |
|  | перил лестниц | 1 раз в квартал | 0,002 |
|  | шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 1 раз в квартал | 0,003 |
|  | почтовых ящиков | 1 раз в квартал | 0,001 |
|  | полотен дверей | 2 раза в год | 0,012 |
|  | дверных ручек | 1 раз в квартал | 0,000 |
|  | Мытье окон |  | 0,011 |
|  | - с количеством ячеек до пяти | 1 раз в год | 0,011 |
|  | Обметание пыли с потолков | 1раз в год | 0,020 |
|  | Мытье полов (лестничные площадки и марши, фойе, коридоры, тамбура) 1,2 этажей | 1 раз в квартал | 0,049 |
|  | Мытье полов (лестничные площадки и марши, фойе, коридоры, тамбура) выше 2 этажа | 1 раз в квартал | 0,176 |
|  | Дератизация | 4 раза в год | 0,007 |
|  | Дезинсекция | по мере необходимости (2 раза) | 0,033 |
| 3.2. | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года: |  | 1,640 |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада вручную | 1 раз в двое суток (44 раза) | 0,107 |
|  | Сдвижка снега при снегопаде вручную | 1 раз в день (23 раза) | 0,245 |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада вручную (отмостка) | 1 раз в двое суток (44 раза) | 0,039 |
|  | Сдвижка снега при снегопаде вручную (отмостка) | 1 раз в день (23 раза) | 0,088 |
|  | Механизированная уборка свежевыпавшего снега т.слоя свыше 2 см | 23 раза | 0,090 |
|  | Механизированная очистка территорий от уплотненного слоя снега т.слоя до 2 см | 20 раз | 0,133 |
|  | Механизированная посыпка территории песко-соляной смесью | 20 раз | 0,171 |
|  | Уборка мусора на контейнерных площадках | 6 раз в неделю | 0,355 |
|  | Ликвидация наледи | 20 раз в год | 0,190 |
|  | Посыпка территории песко-соляной смесью | по мере необходимости (39 раз) | 0,221 |
| 3.3. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 1,320 |
|  | Проезд - покрытие | 3 раза в неделю | 0,405 |
|  | Плиточное покрытие тротуара | 3 раза в неделю | 0,141 |
|  | Уборка детской площадки (покрытие из песка) от случайного мусора | 3 раза в неделю | 0,022 |
|  | Отмостка | 3 раза в неделю | 0,056 |
|  | Уборка газонов | 1 раз в неделю | 0,074 |
|  | Выкашивание газонов | 2 раза в год | 0,027 |
|  | Уборка покрытия пожарного проезда (с прим газ. решетки) | 3 раза в неделю | 0,169 |
|  | Уборка мусора на контейнер. площадках | 6 раз в неделю | 0,217 |
|  | Прочистка ливневой канализации | 1 раз в год | 0,002 |
|  | Очистка металлической решетки и приямка от грязи | 1 раз в неделю | 0,207 |
| 3.4. | ТБО | ежедневно | 1,834 |
| 3.5. | Вывоз крупногабаритного мусора | 4 раза в месяц | 0,600 |
| 3.6. | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 0,929 |
| 4. | Услуги расчетного центра |  | 0,607 |
| 5. | Услуги управляющей компании |  | 1,389 |
| 6. | РКО |  | 1,217 |
|  | Итого |  | 17,82 |