Перечень обязательных и дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 17

по ул. 6-й Гвардейской Дивизии, являющегося объектом конкурса

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 1 | Замена разбитых стекол дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости | 760,24 | 0,03 |
| 2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 2191,51 | 0,09 |
| 3 | Обслуживание и текущий ремонт АТП. Снятие показаний | 1 раз в месяц | 34100,19 | 1,33 |
| 4 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры и разводящих трубопроводов в МОП. Удаление воздуха из системы отопления (в отопительный период). Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки). Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, внутреннего водостока | в течение года | 81489,67 | 3,18 |
| 5 | Снятие показаний счетчиков потребления х/воды (общедомовые) | 1 раз в месяц | 8895,61 | 0,35 |
| 6 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок на лестничных клетках | 1 раз в месяц | 3702,66 | 0,14 |
| 7 | Снятие показаний приборов учета потребления электроэнергии (общедомовые) | 1 раз в месяц | 2962,13 | 0,12 |
| 8 | Замена осветительных лампочек помещений общего пользования | по мере необходимости | 727,74 | 0,03 |
| 9 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 2007,14 | 0,08 |
| 10 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей, коридоры, тамбура |  | 62943,44 | 2,46 |
| 10.1. | - 1, 2, 3 этажей | 3 раза в неделю | 42275,57 | 1,65 |
| 10.2. | - выше 3-го этажа | 3 раза в неделю | 20667,87 | 0,81 |
| 11 | Влажная протирка: |  | 568,81 | 0,02 |
| 11.1. | - подоконников | 2 раза в год | 34,23 | 0,001 |
| 11.2. | - перил лестниц | 2 раза в год | 20,16 | 0,001 |
| 11.3. | - шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, накладных шкафов, где расположена запорная арматура | 2 раза в год | 72,39 | 0,003 |
| 11.4. | - полотен дверей | 2 раза в год | 410,89 | 0,02 |
| 11.5. | - почтовых ящиков | 2 раза в год | 31,14 | 0,001 |
| 12 | Мытье окон с количеством ячеек до пяти | 1 раз в год | 108,02 | 0,004 |
| 13 | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 474,85 | 0,02 |
| 14 | Дератизация | 4 раза в год | 477,37 | 0,02 |
| 15 | Дезинсекция | 2 раза в год | 2068,59 | 0,08 |
| 16 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада вручную | 20 раз в год | 2134,09 | 0,08 |
| 17 | Сдвижка снега при снегопаде вручную | 23 раза в год | 10693,29 | 0,42 |
| 18 | Уборка мусора на контейнерной площадке | 6 раз в неделю | 2847,59 | 0,11 |
| 19 | Очистка урн | 2 раза в неделю | 1276,02 | 0,05 |
| 20 | Ликвидация наледи | 9 раз в год | 2915,31 | 0,11 |
| 21 | Посыпка территории пескосоляной смесью | 25 раз в год | 12395,71 | 0,48 |
| 22 | Подметание вручную асфальтового покрытия | 3 раза в неделю | 6173,60 | 0,24 |
| 23 | Уборка от случайного мусора асфальтового покрытия, грунта, газона | 3 раза в неделю | 5392,32 | 0,21 |
| 24 | Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 2 раз в год | 812,61 | 0,03 |
| 25 | Выкашивание газонов | 3 раза в год | 757,74 | 0,03 |
| 26 | Уборка мусора на контейнер. площадке | 6 раз в неделю | 1741,91 | 0,07 |
| 27 | Очистка металлической решетки и приямка от грязи | 1 раз в квартал | 1317,13 | 0,05 |
| 28 | Очистка урн | 3 раза в неделю | 1914,03 | 0,07 |
| 29 | Вывоз ТБО | ежедневно | 64769,00 | 2,53 |
| 30 | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 30576,12 | 1,19 |
| II. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 1 | Вывоз крупногабаритного мусора | 4 раза в месяц | 19731,79 | 0,77 |
| 2 | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) 1, 2, 3 этажей | 2 раза в год | 1379,92 | 0,05 |
| 3 | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) выше 3 этажа | 2 раза в год | 731,41 | 0,03 |
|  | Итого: |  | 370973,59 | 14,49 |