Перечень обязательных и дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 5

по ул. Володи Бачурина, являющегося объектом конкурса

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |
| 1 | Замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования | по мере необходимости | 1093,80 | 0,031 |
| 2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 2667,95 | 0,075 |
| 3 | Обслуживание и текущий ремонт АТП: подготовительные работы, проведение технического осмотра, профилактическое обслуживание. Снятие показаний тепловой энергии | 1 раз в месяц | 32707,65 | 0,914 |
| 4 | Техническое обслуживание систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе: проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры и разводящих трубопроводов и оборудования в подвале. Удаление воздуха из системы отопления (в отопительный период). Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки). Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации | в течение года | 87598,31 | 2,449 |
| 5 | снятие показаний счетчиков потребления х/воды (общедомовые) | 1 раз в месяц | 8532,34 | 0,239 |
| 6 | Техническое обслуживание электрических сетей, в том числе: осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок на лестничных клетках; снятие показаний приборов учета потребления электроэнергии (общедомовые); | 1 раз в месяц | 7221,31 | 0,202 |
| 7 | Замена осветительных лампочек помещений общего пользования | по мере необходимости | 1047,02 | 0,029 |
| 8 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 2499,86 | 0,070 |
| 9 | Влажное подметание (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) |  | 92659,99 | 2,590 |
| 9.1. | - 1, 2, 3 этажей | 3 раза в неделю | 61910,30 | 1,731 |
| 9.2. | - выше 3-го этажа | 3 раза в неделю | 30749,69 | 0,860 |
| 10 | Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, полотен дверей, почтовых ящиков, радиаторов отопления | 2 раза в год | 939,76 | 0,026 |
| 11 | Мытье окон | 1 раз в год | 311,31 | 0,009 |
| 12 | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 701,39 | 0,020 |
| 13 | Дератизация | 4 раза в год | 641,10 | 0,018 |
| 14 | Дезинсекция | 2 раза в год | 2778,08 | 0,078 |
| 15 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада вручную | 20 раз в год | 3375,37 | 0,094 |
| 16 | Сдвижка снега при снегопаде вручную | 23 раза в год | 6404,33 | 0,179 |
| 17 | Механизированная уборка снега | 40 раз в год | 1145,06 | 0,032 |
| 18 | Уборка мусора на контейнерной площадке | 6 раз в неделю | 32263,41 | 0,902 |
| 19 | Очистка урн | 2 раза в неделю | 1835,89 | 0,051 |
| 20 | Ликвидация наледи | 9 раз в год | 2094,72 | 0,059 |
| 21 | Посыпка территории пескосоляной смесью | 25 раз в год | 8972,16 | 0,251 |
| 22 | Подметание вручную асфальтового покрытия | 3 раза в неделю | 3286,69 | 0,092 |
| 23 | Уборка от случайного мусора асфальтового покрытия, грунта, газонов | 3 раза в неделю | 61201,73 | 1,711 |
| 24 | Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 2 раз в год | 8208,81 | 0,229 |
| 25 | Выкашивание газонов | 3 раза в год | 7296,72 | 0,204 |
| 26 | Уборка мусора на контейнерной площадке | 6 раз в недель | 19736,15 | 0,552 |
| 27 | Очистка металлической решетки и приямка от грязи | 1 раз в неделю | 24635,16 | 0,689 |
| 28 | Очистка урн | 3 раза в неделю | 2753,79 | 0,077 |
| 29 | Вывоз ТБО | ежедневно | 86787,49 | 2,43 |
| 30 | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 40961,19 | 1,15 |
| II. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |
| 1 | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) 1, 2, 3 этажей | 4 раза в год | 2021,74 | 0,057 |
| 2 | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) выше 3 этажа | 2 раза в год | 1087,85 | 0,030 |
| 3 | Вывоз крупногабаритного мусора | 4 раза в месяц | 26433,62 | 0,74 |
|  | Итого: |  | 581901,75 | 16,27 |