Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 11а по ул. Клавдии Шаталовой

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата, рублей | Стоимость на 1 кв. метр общей площади, рублей в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (элементов крыш) и ненесущих конструкций многоквартирных домов: |  | 6648,65 | 0,42 |
| 1.1. | Сбрасывание снега с крыши, сбивание сосулек | 5 раз в год | 5781,47 | 0,366 |
| 1.2. | Замена разбитых стекол дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости | 867,18 | 0,055 |
| 2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 64322,12 | 4,08 |
| 2.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 1942,34 | 0,123 |
| 2.2. | Обслуживание и текущий ремонт АТП, в том числе: подготовительные работы, проведение технического осмотра, профилактическое обслуживание, смена неисправных датчиков давления и температуры. Снятие показаний тепловой энергии | 1 раз в месяц | 30680,46 | 1,944 |
| 2.3. | Техническое обслуживание систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе: проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры и разводящих трубопроводов и оборудования в подвале. Удаление воздуха из системы отопления (в отопительный период). Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки). Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации; | в течение года | 25609,74 | 1,623 |
|  | снятие показаний счетчиков потребления х/воды(общедомовые); | 1 раз в месяц |  |  |
| 2.4. | Техническое обслуживание электрических сетей, в том числе: осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок на лестничных клетках; снятие показаний приборов учета потребления электроэнергии (общедомовые); | 1 раз в месяц | 4980,90 | 0,316 |
|  | замена осветительных лампочек помещений общего пользования; | по мере необходимости |  |  |
| 2.5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 1108,68 | 0,070 |
| 3. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 46631,27 | 2,96 |
| 3.1 | Влажное подметание (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) с 1 по 5 этаж | 3 раза в неделю | 43085,31 | 2,731 |
| 3.2. | Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, полотен дверей | 2 раза в год | 222,460 | 0,014 |
| 3.3. | Мытье окон | 1 раз в год | 65,59 | 0,004 |
| 3.4. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 324,13 | 0,021 |
| 3.5. | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) с 1 по 5 этаж | 2 раза в год | 1424,91 | 0,090 |
| 3.6. | Дератизация | 4 раза в год | 282,91 | 0,018 |
| 3.7. | Дезинсекция | 2 раза в год | 1225,96 | 0,078 |
| 4. | Работы по содержанию придомовой территории в д холодный период года: |  | 30898,62 | 1,96 |
| 4.1. | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада вручную (тротуар, отмостка) | 44 раза в год | 3054,52 | 0,194 |
| 4.2. | Сдвижка снега при снегопаде вручную (тротуар, отмостка) | 23 раза в год | 6955,35 | 0,441 |
| 4.3. | Механизированная уборка свежевыпавшего снега | 20 раз в год | 2104,64 | 0,133 |
| 4.4. | Уборка мусора на контейнерной площадке | 6 раз в неделю | 7065,68 | 0,448 |
| 4.5. | Очистка урн | 2 раза в неделю | 1137,22 | 0,072 |
| 4.6. | Ликвидация наледи | 9 раз в год | 1895,94 | 0,120 |
| 4.7. | Посыпка территории пескосоляной смесью | 25 раз в год | 8685,27 | 0,550 |
| 5. | Работы по содержанию придомовой территории в д теплый период года: |  | 48704,30 | 3,09 |
| 5.1. | Подметание вручную асфальтового покрытия | 3 раза в неделю | 3351,15 | 0,212 |
| 5.2. | Уборка от случайного мусора асфальтового покрытия, грунта | 3 раза в неделю | 28045,93 | 1,777 |
| 5.3. | Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 1 раз в год | 1212,59 | 0,077 |
| 5.4. | Выкашивание газонов | 3 раза в год | 2436,50 | 0,154 |
| 5.5. | Уборка мусора на контейнерной площадке | 6 раз в неделю | 4322,11 | 0,274 |
| 5.6. | Очистка металлической решетки и приямка от грязи | 1 раз в неделю | 7630,16 | 0,484 |
| 5.7. | очистка урн | 3 раза в неделю | 1705,86 | 0,108 |
| 6. | Вывоз ТБО | ежедневно | 38118,55 | 2,416 |
| 7. | Вывоз крупногабаритного мусора, | 4 раза в месяц | 11672,61 | 0,740 |
| 8. | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 18087,72 | 1,146 |
|  | Итого: |  | 265083,84 | 16,80 |