| Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме №1 ул. Вилли Огнева, |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Работа, услуга | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата, руб. | Стоимость 1 кв. м общей площади, (руб. в месяц) |
| 1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирн |  | 4812,49 | 0,175 |
| 1.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома |  | 3084,68 | 0,113 |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 5 р. в год | 3084,68 | 0,113 |
| 1.2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | 1727,81 | 0,063 |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере | 1727,81 | 0,063 |
|  |  | необходимости |  |  |
| 2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 173565,96 | 6,341 |
| 2.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома: |  | 1988,49 | 0,073 |
|  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 1988,49 | 0,073 |
| 2.2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирном доме: |  | 15638,65 | 0,572 |
|  | Обслуживание и ремонт АТП: подготовительные работы, проведение технического осмотра, снятие показаний, профилактическое обслуживание | 1 раз в месяц | 15638,6502 | 0,572 |
| 2.3. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения; работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопления, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме |  | 54671,54 | 1,997 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры и разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах. Удаление воздуха из системы отопления | 1 раз в квартал | 40837,03 | 1,492 |
|  | Проверка, снятие показаний приборов учета: квартирные счетчики х/в, г/в | 2 раза в год | 9825,51 | 0,359 |
|  | Снятие показаний счетчиков потребления х/воды (общедомовые) | 1 раз в месяц | 4009,01 | 0,146 |
| 2.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме |  | 8032,01 | 0,293 |
|  | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок на лестничных клетках | 1 раз в месяц | 2431,83 | 0,089 |
|  | Проверка, снятие показаний приборов учета: квартирные счетчики электроэнергии | 2 раза в год | 3684,56 | 0,134 |
|  | Снятие показаний счетчиков учета потребления электроэнергии (общедомовые) | 1 раз в месяц | 1179,06 | 0,043 |
|  | Ремонт, замена осветительных лампочек помещений общего пользования |  | 736,57 | 0,027 |
|  | энергосберегающие |  | 736,57 | 0,027 |
| 2.5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  | 466,27 | 0,017 |
|  | Обход и осмотр фасадного газопровода | 1 раз в квартал | 466,27 | 0,017 |
| 2.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта в многоквартирном доме: |  | 92769,01 | 3,389 |
|  | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта, обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта | круглосуточно | 85767,8498 | 3,134 |
|  | Периодическое техническое освидетельствование лифта | 1 раз в 12 месяцев | 7001,16 | 0,255 |
| 3. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 254220,16 | 9,297 |
| 3.1. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 67099,62 | 2,452 |
|  | Влажное подметание лестничных площад. и маршей: |  | 56585,46 | 2,0665 |
|  | а) 1, 2 этажей | 3 раза в неделю | 24534,18 | 0,8952 |
|  | б) 3-го этажа | 3 раза в неделю | 7854,40 | 0,2869 |
|  | в)выше 3-го этажа | 3 раза в неделю | 24196,87 | 0,8844 |
|  | Подметание полов кабин лифта и влажная уборка | 5 раз в неделю | 557,53 | 0,0206 |
|  | Протирка стен, дверей в кабине лифта | 2 раза в неделю | 578,82 | 0,0217 |
|  | Влажная протирка: |  | 601,52 | 0,023 |
|  | подоконников | 1 раз в квартал | 76,47 | 0,003 |
|  | перил лестниц | 1 раз в квартал | 58,01 | 0,002 |
|  | шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 1 раз в квартал | 92,90 | 0,003 |
|  | почтовых ящиков | 1 раз в квартал | 27,83 | 0,001 |
|  | полотен дверей | 2 раза в год | 345,08 | 0,013 |
|  | дверных ручек | 1 раз в квартал | 1,23 | 0,000 |
|  | Мытье окон |  | 336,14 | 0,012 |
|  | - с количеством ячеек до пяти | 1 раз в год | 336,14 | 0,012 |
|  | Обметание пыли с потолков | 1раз в год | 605,23 | 0,022 |
|  | Мытье полов (лестничные площадки и марши, фойе, коридоры, тамбура) 1,2 этажей | 1 раз в квартал | 1443,20 | 0,053 |
|  | Мытье полов (лестничные площадки и марши, фойе, коридоры, тамбура) выше 2 этажа | 1 раз в квартал | 5210,95 | 0,191 |
|  | Дератизация | 4 раза в год | 209,25 | 0,008 |
|  | Дезинсекция | по мере | 971,52 | 0,036 |
|  |  | необходимости |  |  |
|  |  | (2 раза) |  |  |
| 3.2. | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года: |  | 48381,12 | 1,775 |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада вручную | 1 раз в двое суток | 3181,73 | 0,117 |
|  |  | (44 раза) |  |  |
|  | Сдвижка снега при снегопаде вручную | 1 раз в день | 7246,68 | 0,265 |
|  |  | (23 раза) |  |  |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада вручную (отмостка) | 1 раз в двое суток | 1145,23 | 0,042 |
|  |  | (44 раза) |  |  |
|  | Сдвижка снега при снегопаде вручную (отмостка) | 1 раз в день | 2409,59 | 0,095 |
|  |  | (23 раза) |  |  |
|  | Механизированная уборка свежевыпавшего снега т.слоя свыше 2 см | 23 раза | 2666,62 | 0,097 |
|  | Механизированная очистка территорий от уплотненного слоя снега т.слоя до 2 см | 20 раз | 3952,43 | 0,144 |
|  | Механизированная посыпка территории песко-соляной смесью | 20 раз | 5078,54 | 0,185 |
|  | Уборка мусора на контейнерных площадках | 6 раз в неделю | 10525,17 | 0,384 |
|  | Ликвидация наледи | 20 раз в год | 5614,95 | 0,206 |
|  | Посыпка территории песко-соляной смесью | по мере необходимости | 6560,19 | 0,239 |
|  |  | (39 раз) |  |  |
| 3.3. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 39112,32 | 1,429 |
|  | Проезд - покрытие | 3 раза в неделю | 11993,30 | 0,438 |
|  | Плиточное покрытие тротуара | 3 раза в неделю | 4183,75 | 0,153 |
|  | Уборка детской площадки (покрытие из песка) от случайного мусора | 3 раза в неделю | 651,99 | 0,024 |
|  | Отмостка | 3 раза в неделю | 1673,23 | 0,061 |
|  | Уборка газонов | 1 раз в неделю | 2195,80 | 0,080 |
|  | Выкашивание газонов | 2 раза в год | 796,53 | 0,029 |
|  | Уборка покрытия пожарного проезда (с прим газ. решетки) | 3 раза в неделю | 5000,29 | 0,183 |
|  | Уборка мусора на контейнер. площадках | 6 раз в неделю | 6438,39 | 0,235 |
|  | Прочистка ливневой канализации | 1 раз в год | 58,84 | 0,002 |
|  | Очистка металлической решетки и приямка от грязи | 1 раз в неделю | 6120,20 | 0,224 |
| 3.4. | ТБО | ежедневно | 54328,70 | 1,985 |
| 3.5. | Вывоз крупногабаритного мусора | 4 раза в месяц | 17766,95 | 0,650 |
| 3.6. | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 27531,44 | 1,006 |
| 4. | Услуги расчетного центра |  | 17987,21 | 0,657 |
| 5. | Услуги управляющей компании |  | 41161,85 | 1,504 |
| 6. | РКО |  | 36070,42 | 1,317 |
|  | Итого |  | 527818,1 | 19,29 |