|  |  | Приложение № 2 к договору управления многоквартирным домом по адресу г. Липецк, улица |
| --- | --- | --- |
|  |  | Клавдии Шаталовой 11 | "___"_____" 2016г. |
| Перечень работ и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. м общей площади в месяц. |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата, рублей | Стоимость на 1 кв. метр общей площади, рублей в месяц |
| 1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (элементов крыш) и ненесущих конструкций многоквартирных домов |  | 5516,89 | 0,188 |
| 1.1. | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 5 р. в год | 3767,94 | 0,129 |
| 1.2. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости | 1748,95 | 0,059 |
| 2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 226452,809 | 7,708 |
| 2.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 3211,76 | 0,109 |
| 2.2. | Обслуживание и ремонт АТП: подготовительные работы, проведение технического осмотра, снятие показаний, профилактическое обслуживание | 1 раз в месяц | 30112,02 | 1,025 |
| 2.3. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения: |  | 63495,42 | 2,162 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры и разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах. Удаление воздуха из системы отопления (в отопительный период). Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. Проведение пробных пусконаладочных работ(пробные топки). Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, внутреннего водостока. | в течение года | 55633,59 | 1,894 |
|  | Снятие показаний счетчиков потребления х/воды (общедомовые) | 1 раз в месяц | 7861,83 | 0,267 |
| 2.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме: |  | 6256,20 | 0,212 |
|  | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок на лестничных клетках | 1 раз в месяц | 3811,47 | 0,130 |
|  | Снятие показаний счетчиков учета потребления электроэнергии (общедомовые) | 1 раз в месяц | 1693,99 | 0,057 |
|  | Ремонт, замена осветительных лампочек помещений общего пользования: энергосберегающие | по мере необходимости | 750,74 | 0,025 |
| 2.5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | в течение года | 287,38 | 0,010 |
| 2.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта в многоквартирном доме: |  | 123090,04 | 4,190 |
|  | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта, обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта | круглосуточно | 114294,86 | 3,891 |
|  | Периодическое техническое освидетельствование лифта | 1 раз в год | 8795,18 | 0,299 |
| 3. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 40746,37 | 1,387 |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей: |  | 34201,75 | 1,165 |
|  | а) 1, 2 ,3 этажей | 2 раза в неделю | 16558,64 | 0,564 |
|  | в) выше 3-го этажа | 1 раз в неделю | 17643,11 | 0,601 |
|  | Подметание полов кабин лифта и влажная уборка | 5 раз в неделю | 912,53 | 0,031 |
|  | Протирка стен, дверей в кабине лифта | 1 раз в неделю | 1150,90 | 0,040 |
|  | Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, полотен дверей | 2 раза в год | 111,60 | 0,003 |
|  | Мытье окон с количеством ячеек до пяти | 1 раз в год | 234,28 | 0,008 |
|  | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 486,05 | 0,017 |
|  | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) 1,2,3 этажей | 4 раза в год | 951,54 | 0,032 |
|  | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) выше 3 этажа | 2 раза в год | 1018,75 | 0,035 |
|  | Дератизация | 4 раза в год | 314,81 | 0,011 |
|  | Дезинсекция | по мере необходимости | 1364,17 | 0,046 |
|  |  | (2раза) |  |  |
| 4. | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года: |  | 43577,62 | 1,484 |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада вручную (тротуар, отмостка) | 1 раз в двое суток (44раза) | 4656,52 | 0,158 |
|  | Сдвижка снега при снегопаде вручную(тротуар, отмостка) | 1 раз в день | 10605,67 | 0,361 |
|  |  | (23раза) |  |  |
|  | Мех уборка свежевыпавшего снега т.слоя свыше 2 см | 23 раза | 2457,48 | 0,084 |
|  | Мех очистка территорий от уплотненного слоя снега толщиной слоя до 2 см | 20 раз | 2136,94 | 0,073 |
|  | Уборка мусора на контейнер. площадках | 6 раз в неделю | 17830,26 | 0,607 |
|  | Ликвидация наледи | 9 раз в году | 3614,28 | 0,123 |
|  | Посыпка территории песко-соляной смесью | по мере необходимости (15раз) | 2276,47 | 0,078 |
| 5. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 57098,23 | 1,944 |
|  | Подметание вручную | 3 раза в неделю | 5442,68 | 0,185 |
|  | Уборка от случайного мусора | 3 раза в неделю | 31206,66 | 1,063 |
|  | Выкашивание газонов | 3 раза в год | 2126,10 | 0,073 |
|  | Уборка мусора на контейнер. площадках | 6 раз в неделю | 10907,01 | 0,372 |
|  | Прочистка ливневой канализации | 1 раз в год | 70,63 | 0,002 |
|  | Очистка металлической решетки и приямка от грязи | 1 раз в неделю | 7345,15 | 0,250 |
| 6. | ТБО | ежедневно | 76963,60 | 2,620 |
| 7. | Вывоз крупногабаритного мусора | 4 раза в месяц | 23953,93 | 0,815 |
| 8. | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 37173,06 | 1,265 |
|  | Итого |  | 511 482,50 | 17,41 |