|  |  | Приложение № 2 к договору управления многоквартирным домом по адресу г. Липецк, улица |
| --- | --- | --- |
|  |  | Клавдии Шаталовой 9а | "___"___" 2016г. |
| Перечень работ и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. м общей площади в месяц. |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата, рублей | Стоимость на 1 кв. метр общей площади, рублей в месяц |
| 1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (элементов крыш) и ненесущих конструкций многоквартирных домов |  | 5927,04 | 0,197 |
| 1.1. | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 5 раз в год | 4214,32 | 0,140 |
| 1.2. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости | 1712,72 | 0,057 |
| 2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 337252,71 | 11,191 |
| 2.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 3145,24 | 0,105 |
| 2.2. | Обслуживание и ремонт АТП: подготовительные работы, проведение технического осмотра, снятие показаний, профилактическое обслуживание | 1 раз в месяц | 29488,37 | 0,979 |
| 2.3. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения: |  | 55575,78 | 1,844 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры и разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах. Удаление воздуха из системы отопления (в отопительный период). Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки). Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, внутреннего водостока. | в течение года | 47876,79 | 1,588 |
|  | Снятие показаний счетчиков потребления х/воды (общедомовые) | 1 раз в месяц | 7699,00 | 0,255 |
| 2.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме: |  | 6310,43 | 0,210 |
|  | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок на лестничных клетках | 1 раз в месяц | 3732,53 | 0,124 |
|  | Снятие показаний счетчиков учета потребления электроэнергии (общедомовые) | 1 раз в месяц | 1658,90 | 0,055 |
|  | Ремонт, замена осветительных лампочек помещений общего пользования: энергосберегающие | по мере необходимости | 919,00 | 0,031 |
| 2.5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | в течение года | 1651,41 | 0,055 |
| 2.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта в многоквартирном доме: |  | 241081,48 | 7,999 |
|  | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта, обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта | круглосуточно | 223855,43 | 7,427 |
|  | Периодическое техническое освидетельствование лифта |  | 17226,04 | 0,572 |
| 3. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 69611,531 | 2,309 |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей: |  | 56941,29 | 1,890 |
|  | а) 1, 2 ,3 этажей | 2 раза в неделю | 28869,47 | 0,958 |
|  | в)выше 3-го этажа | 1 раз в неделю | 28071,82 | 0,932 |
|  | Подметание полов кабин лифта и влажная уборка | 5 раз в неделю | 3118,20 | 0,103 |
|  | Протирка стен, дверей в кабине лифта | 1 раз в неделю | 2982,58 | 0,099 |
|  | Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, полотен дверей | 2 раза в год | 735,76 | 0,024 |
|  | Мытье окон с количеством ячеек до пяти | 1 раз в год | 114,72 | 0,003 |
|  | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 794,86 | 0,026 |
|  | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) 1,2,3 этажей | 4 раза в год | 1658,99 | 0,055 |
|  | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) выше 3 этажа | 2 раза в год | 1620,94 | 0,054 |
|  | Дератизация | 4 раза в год | 308,29 | 0,010 |
|  | Дезинсекция | по мере необходимости | 1335,91 | 0,044 |
|  |  | (2 раза) |  |  |
| 4. | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года: |  | 43680,24 | 1,450 |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада вручную | 1 раз в двое суток (44 раза) | 4839,04 | 0,161 |
|  | Сдвижка снега при снегопаде вручную | 1 раз в день (23раза) | 11021,40 | 0,365 |
|  | Мех уборка свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | 23 раза | 2266,39 | 0,075 |
|  | Мех очистка территорий от уплотненного слоя снега толщиной слоя до 2 см | 20 раз | 1970,77 | 0,065 |
|  | Уборка мусора на контейнер. площадках | 6 раз в неделю | 17460,98 | 0,580 |
|  | Ликвидация наледи | 9 раз в году | 3755,95 | 0,127 |
|  | Посыпка территории песко-соляной смесью | по мере необходимости (15раз) | 2365,72 | 0,078 |
| 5. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 66137,555 | 2,195 |
|  | Подметание вручную | 3 раза в неделю | 7241,95 | 0,240 |
|  | Уборка от случайного мусора | 3 раза в неделю | 37713,04 | 1,252 |
|  | Выкашивание газонов | 3 раза в год | 3239,26 | 0,108 |
|  | Уборка мусора на контейнер. площадках | 6 раз в неделю | 10681,11 | 0,354 |
|  | Прочистка ливневой канализации | 1 раз в год | 69,17 | 0,002 |
|  | Очистка металлической решетки и приямка от грязи | 1 раз в неделю | 7193,03 | 0,239 |
| 6. | ТБО | ежедневно | 77327,91 | 2,566 |
| 7. | Вывоз крупногабаритного мусора | 4 раза в месяц | 24067,31 | 0,799 |
| 8. | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 37347,79 | 1,240 |
|  | Итого |  | 661 352,09 | 21,94 |