| Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме №1 ул. Вилли Огнева, | с | 01.06.2022г. |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Работа, услуга | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата, руб. | Стоимость 1 кв. м общей площади, (руб. в месяц) |
| 1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирн |  | 5493,64 | 0,200 |
| 1.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома |  | 3521,28 | 0,128 |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 5 р. в год | 3521,28 | 0,1280 |
| 1.2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | 1972,36 | 0,072 |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере | 1972,36 | 0,072 |
|  |  | необходимости |  |  |
| 2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 202150,86 | 7,385 |
| 2.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома: |  | 2269,93 | 0,083 |
|  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 2269,93 | 0,083 |
| 2.2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирном доме: |  | 17852,11 | 0,652 |
|  | Обслуживание и ремонт АТП: подготовительные работы, проведение технического осмотра, снятие показаний, профилактическое обслуживание | 1 раз в месяц | 17852,11 | 0,652 |
| 2.3. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения; работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопления, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме |  | 62409,62 | 2,273 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры и разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах. Удаление воздуха из системы отопления | 1 раз в квартал | 46617,00 | 1,703 |
|  | Проверка, снятие показаний приборов учета: квартирные счетчики х/в, г/в | 2 раза в год | 11216,18 | 0,403 |
|  | Снятие показаний счетчиков потребления х/воды (общедомовые) | 1 раз в месяц | 4576,43 | 0,167 |
| 2.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме: |  | 9168,84 | 0,335 |
|  | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок на лестничных клетках | 1 раз в месяц | 2776,02 | 0,101 |
|  | Проверка, снятие показаний приборов учета: квартирные счетчики электроэнергии | 2 раза в год | 4206,06 | 0,153 |
|  | Снятие показаний счетчиков учета потребления электроэнергии (общедомовые) | 1 раз в месяц | 1345,94 | 0,049 |
|  | Ремонт, замена осветительных лампочек помещений общего пользования |  | 840,82 | 0,031 |
|  | энергосберегающие |  | 840,82 | 0,031 |
| 2.5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  | 4551,06 | 0,173 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 4551,06 | 0,173 |
| 2.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта в многоквартирном доме: |  | 105899,30 | 3,869 |
|  | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта, обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта | круглосуточно | 97907,22 | 3,577 |
|  | Периодическое техническое освидетельствование лифта | 1 раз в 12 месяцев | 7992,08 | 0,292 |
| 3. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме: |  | 208128,87 | 7,605 |
| 3.1. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 76596,73 | 2,799 |
|  | Влажное подметание лестничных площад. и маршей: |  | 64594,42 | 2,359 |
|  | а) 1, 2 этажей | 3 раза в неделю | 28006,69 | 1,022 |
|  | б) 3-го этажа | 3 раза в неделю | 8966,10 | 0,327 |
|  | в)выше 3-го этажа | 3 раза в неделю | 27621,64 | 1,010 |
|  | Подметание полов кабин лифта и влажная уборка | 5 раз в неделю | 636,44 | 0,023 |
|  | Протирка стен, дверей в кабине лифта | 2 раза в неделю | 660,75 | 0,025 |
|  | Влажная протирка: |  | 686,66 | 0,026 |
|  | подоконников | 1 раз в квартал | 87,29 | 0,004 |
|  | перил лестниц | 1 раз в квартал | 66,22 | 0,002 |
|  | шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 1 раз в квартал | 106,05 | 0,004 |
|  | почтовых ящиков | 1 раз в квартал | 31,77 | 0,001 |
|  | полотен дверей | 2 раза в год | 393,92 | 0,015 |
|  | дверных ручек | 1 раз в квартал | 1,41 | 0,000 |
|  | Мытье окон |  | 383,71 | 0,014 |
|  | - с количеством ячеек до пяти | 1 раз в год | 383,71 | 0,014 |
|  | Обметание пыли с потолков | 1раз в год | 690,89 | 0,025 |
|  | Мытье полов (лестничные площадки и марши, фойе, коридоры, тамбура) 1,2 этажей | 1 раз в квартал | 1647,47 | 0,061 |
|  | Мытье полов (лестничные площадки и марши, фойе, коридоры, тамбура) выше 2 этажа | 1 раз в квартал | 5948,49 | 0,217 |
|  | Дератизация | 4 раза в год | 238,86 | 0,009 |
|  | Дезинсекция | по мере | 1109,03 | 0,041 |
|  |  | необходимости |  |  |
|  |  | (2 раза) |  |  |
| 3.2. | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года: |  | 55455,80 | 2,027 |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада вручную | 1 раз в двое суток | 3632,06 | 0,133 |
|  |  | (44 раза) |  |  |
|  | Сдвижка снега при снегопаде вручную | 1 раз в день | 8272,35 | 0,303 |
|  |  | (23 раза) |  |  |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада вручную (отмостка) | 1 раз в двое суток | 1307,32 | 0,048 |
|  |  | (44 раза) |  |  |
|  | Сдвижка снега при снегопаде вручную (отмостка) | 1 раз в день | 2977,56 | 0,109 |
|  |  | (23 раза) |  |  |
|  | Механизированная уборка свежевыпавшего снега т.слоя свыше 2 см | 23 раза | 3044,05 | 0,111 |
|  | Механизированная очистка территорий от уплотненного слоя снега т.слоя до 2 см | 20 раз | 4511,85 | 0,164 |
|  | Механизированная посыпка территории песко-соляной смесью | 20 раз | 5797,34 | 0,211 |
|  | Уборка мусора на контейнерных площадках | 6 раз в неделю | 12014,88 | 0,439 |
|  | Ликвидация наледи | 20 раз в год | 6409,68 | 0,235 |
|  | Посыпка территории песко-соляной смесью | по мере необходимости | 7488,70 | 0,273 |
|  |  | (39 раз) |  |  |
| 3.3. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 44648,18 | 1,631 |
|  | Проезд - покрытие | 3 раза в неделю | 13690,80 | 0,500 |
|  | Плиточное покрытие тротуара | 3 раза в неделю | 4775,91 | 0,174 |
|  | Уборка детской площадки (покрытие из песка) от случайного мусора | 3 раза в неделю | 744,27 | 0,027 |
|  | Отмостка | 3 раза в неделю | 1910,06 | 0,069 |
|  | Уборка газонов | 1 раз в неделю | 2506,58 | 0,091 |
|  | Выкашивание газонов | 2 раза в год | 909,26 | 0,033 |
|  | Уборка покрытия пожарного проезда (с прим газ. решетки) | 3 раза в неделю | 5708,02 | 0,209 |
|  | Уборка мусора на контейнер. площадках | 6 раз в неделю | 7349,66 | 0,268 |
|  | Прочистка ливневой канализации | 1 раз в год | 67,17 | 0,002 |
|  | Очистка металлической решетки и приямка от грязи | 1 раз в неделю | 6986,43 | 0,256 |
| 3.4. | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 31428,17 | 1,148 |
| 4. | Услуги расчетного центра |  | 20533,07 | 0,750 |
| 5. | Услуги управляющей компании |  | 46987,79 | 1,716 |
| 6. | РКО |  | 41175,73 | 1,504 |
|  | Итого |  | 524469,96 | 19,16 |