|  |  | Приложение № 2 к договору управления многоквартирным домом по адресу г. Липецк, улица |
| --- | --- | --- |
|  |  | Вилли Огнева 3 | "01"06" 2022г. |
| Перечень работ и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. м общей площади в месяц. |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата, рублей | Стоимость на 1 кв. метр общей площади, рублей в месяц |
| 1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  | 3893,27 | 0,130 |
| 1.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |  | 3893,27 | 0,130 |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 5 р. в год | 3893,27 | 0,130 |
| 2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 309610,96 | 10,332 |
| 2.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  | 2923,29 | 0,098 |
|  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 2923,29 | 0,098 |
| 2.2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: |  | 26054,74 | 0,870 |
|  | Обслуживание и ремонт АТП: подготовительные работы, проведение технического осмотра, снятие показаний, профилактическое обслуживание | 1 раз в месяц | 26054,74 | 0,870 |
| 2.3. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения; работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопления, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  | 63792,95 | 2,123 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры и разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах. Удаление воздуха из системы отопления (в отопительный период). Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, внутреннего водостока. | ежемесячно | 52956,56 | 1,768 |
|  | Проверка, снятие показаний приборов учета: квартирные счетчики х/в, г/в | 2 раза в год | 6252,41 | 0,203 |
|  | Снятие показаний счетчиков потребления х/воды (общедомовые) | 1 раз в месяц | 4583,98 | 0,153 |
| 2.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме. |  | 9530,54 | 0,318 |
|  | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок на лестничных клетках | 1 раз в месяц | 3324,23 | 0,110 |
|  | Проверка, снятие показаний приборов учета: квартирные счетчики электроэнергии | по мере необходимости | 3847,49 | 0,128 |
|  | Снятие показаний счетчиков учета потребления электроэнергии (общедомовые) | 1 раз в месяц | 1348,16 | 0,046 |
|  | Ремонт, замена осветительных лампочек помещений общего пользования |  | 1010,66 | 0,034 |
|  | энергосберегающие |  | 1010,66 | 0,034 |
| 2.5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  | 5300,82 | 0,177 |
|  | Техническое обслуживание ВДГО | 1 раз в год | 5300,82 | 0,177 |
| 2.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта в многоквартирном доме: |  | 202008,61 | 6,745 |
|  | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта, обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта | круглосуточно | 187983,20 | 6,277 |
|  | Периодическое техническое освидетельствование лифта | 1 раз в год | 14025,41 | 0,469 |
| 3. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 228529,32 | 7,636 |
| 3.1. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 76633,90 | 2,560 |
|  | Влажное подметание лестничных площад. и маршей: |  | 57417,52 | 1,918 |
|  | а) 1, 2 ,3 этажей | 2 раза в неделю | 29600,59 | 0,988 |
|  | в)выше 3-го этажа | 1 раз в неделю | 27816,94 | 0,929 |
|  | Подметание полов кабин лифта и влажная уборка | 5 раз в неделю | 2270,41 | 0,0763 |
|  | Протирка стен, дверей в кабине лифта | 1 раз в неделю | 3223,90 | 0,1076 |
|  | Влажная протирка: |  | 1260,68 | 0,0422 |
|  | подоконников | 1 раз в квартал | 96,06 | 0,0034 |
|  | перил лестниц | 1 раз в квартал | 88,95 | 0,0023 |
|  | оконных решеток | 1 раз в квартал | 80,86 | 0,0023 |
|  | шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 1 раз в квартал | 49,99 | 0,0011 |
|  | почтовых ящиков | 1 раз в квартал | 31,81 | 0,0011 |
|  | полотен дверей, дверных ручек | 2 раза в год | 913,01 | 0,0320 |
|  | Мытье окон |  | 236,54 | 0,008 |
|  | - с количеством ячеек до пяти | 1 раз в год | 236,54 | 0,008 |
|  | Обметание пыли с потолков | 1раз в год | 663,43 | 0,022 |
|  | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) 1,2,3 этажей | 2 раза в год | 1690,21 | 0,056 |
|  | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) выше 3 этажа | 2 раза в год | 1594,60 | 0,054 |
|  | Влажная уборка первого этажа | 2 раза в месяц | 6743,52 | 0,225 |
|  | Дератизация | 4 р. в год | 287,45 | 0,010 |
|  | Дезинсекция | по мере необходимости (2) | 1245,63 | 0,041 |
| 3.2. | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года: |  | 43568,04 | 1,455 |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада вручную | 1 раз в двое суток (44 раза) | 2903,38 | 0,098 |
|  | Сдвижка снега при снегопаде вручную | 1 раз в день (23) | 6612,72 | 0,220 |
|  | Сдвижка снега при снегопаде вручную (отмостка) | 1 раз в день (23) | 2345,93 | 0,079 |
|  | Мех уборка свежевыпавшего снега т.слоя свыше 2 см | 23 раза | 3900,63 | 0,131 |
|  | Уборка мусора на контейнер. площадках | 6 раз в неделю | 15014,84 | 0,500 |
|  | Ликвидация наледи | 20 раз в год | 8012,57 | 0,266 |
|  | Посыпка территории песко-соляной смесью | по мере необходимости (39) | 4777,97 | 0,160 |
| 3.3. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 70579,34 | 2,359 |
|  | Проезд- покрытие | 3 раза в неделю | 30700,77 | 1,026 |
|  | Плиточное покрытие тротуара | 3 раза в неделю | 6787,10 | 0,228 |
|  | Уборка детской площадки (покрытие из песка),хоз.площ., спорт. площ. от случайного мусора | 3 раза в неделю | 2827,86 | 0,094 |
|  | Отмостка | 1 раз в 2 недели | 250,81 | 0,009 |
|  | Уборка газонов | 1 раз в неделю | 7246,37 | 0,243 |
|  | Выкашивание газонов | 2 раза в год | 2418,03 | 0,081 |
|  | Уборка покрытия пожарного проезда | 1 раз в неделю | 3420,90 | 0,114 |
|  | Уборка мусора на контейнер. площадках | 6 раз в неделю | 9184,77 | 0,306 |
|  | Прочистка ливневой канализации | 1 раз в год | 73,75 | 0,003 |
|  | Очистка металлической решетки и приямка от грязи | 1 раз в неделю | 7668,99 | 0,256 |
| 3.4. | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 37748,04 | 1,261 |
| 4. | Услуги расчетного центра |  | 27724,26 | 0,926 |
| 5. | Услуги управляющей компании |  | 55141,58 | 1,841 |
| 6. | РКО |  | 38575,10 | 1,287 |
|  | Итого |  | 663474,47 | 22,15 |