|  |  | Приложение № 2 к договору управления многоквартирным домом по адресу г. Липецк, улица |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ибаррури Рубена 6 | "01"05" 2022г. |
| Перечень работ и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. м общей площади в месяц. |  |  |  |
| № п/п | Перечень работ | Периодичность | Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. м. общей площади (руб.) в месяц |
| 1. | Содержание лестничных клеток, в том числе: |  | 2,2220 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок, маршей нижних 2-х этажей | 6 раз в неделю | 1,7532 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок, маршей выше 2-го этажа | 1 раз в неделю | 0,3066 |
| 1.3. | Мытьё полов лестничных площадок, маршей 1-х этажей | 1 раз в месяц | 0,1622 |
| 1.4. | Подметание полов кабины лифта и влажная уборка (мытьё) | 6 раз в неделю | 0,0000 |
| 2. | Содержание дворовых территорий, в том числе: |  | 3,4183 |
| 2.1. | Летний период |  | 0,0000 |
|  | подметание территории с усовершенствованным покрытием | 12 раз в месяц | 0,3978 |
|  | уборка грунта от случайного мусора | 12 раз в месяц | 1,9923 |
|  | выкашивание газонов | 2 раза в год | 0,0897 |
| 2.2. | Зимний период |  | 0,0000 |
|  | сдвигание (подметание) снега с усовершенствованного покрытия | 20 раз в месяц | 0,7472 |
|  | уборка грунта от случайного мусора | 4 раз в месяц | 0,0837 |
|  | посыпка усовершенствованного покрытия пескосоляной смесью | 6 раз в месяц | 0,0952 |
| 2.3. | Уборка мусора на контейнерных площадках | 6 раз в неделю | 0,0124 |
| 3. | Техническое обслуживание и ремонт системы отопления, в том числе: |  | 1,6936 |
| 3.1. | Техническое обслуживание общедомовой системы отопления | по мере необходимости | 1,0696 |
| 3.2. | Текущий ремонт отдельными местами общедомовой системы центрального отопления | по мере необходимости | 0,6075 |
| 3.3. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования* | по мере необходимости | 0,0165 |
| 4. | Технических осмотров и мелкий ремонт вентиляционных систем и дымоудаления, в том числе: |  | 0,0183 |
| 4.1. | Проведение техосмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | санузел -1 раз в год; | 0,0061 |
|  |  | кухня – 3 раза в год | 0,0122 |
| 5. | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 1,1736 |
| 6. | Дератизация | по мере необходимости | 0,0178 |
| 7. | Дезинсекция | по мере необходимости | 0,0726 |
| 8. | Лифты, в том числе: |  | 0,0000 |
| 8.1. | Техническое обслуживание лифтов | круглосуточно | 0,0000 |
| 9. | Техническое обслуживание и ремонт систем водопровода и канализации, в том числе: |  | 1,5762 |
| 9.1. | Техническое обслуживание общедомовых сетей водоснабжения | по мере необходимости | 0,5714 |
| 9.2. | Текущий ремонт общедомовых сетей водоснабжения отдельными местами* | по мере необходимости | 0,0761 |
| 9.3. | Техническое обслуживание общедомовых сетей канализации | по мере необходимости | 0,8326 |
| 9.4. | Текущий ремонт общедомовых сетей канализации отдельными местами * | по мере необходимости | 0,0266 |
| 9.5. | Техническое ежемесячное обслуживание и снятие показаний коллективных приборов учета, поверка по графику. | ежемесячно (поверка по графику) | 0,0695 |
| 10. | Техническое обслуживание и ремонт системы электроснабжения, в том числе: |  | 0,6325 |
| 10.1. | Техническое обслуживание общедомовой системы электроснабжения | по мере необходимости | 0,3873 |
| 10.2. | Текущий ремонт общедомовой системы электроснабжения* | по мере необходимости | 0,2150 |
| 10.3. | Техническое ежемесячное обслуживание и снятие показаний коллективных приборов учета, поверка по графику. | ежемесячно (поверка по графику) | 0,0302 |
| 11. | Техническое обслуживание и ремонт системы горячего водоснабжения, в том числе: |  | 2,2333 |
| 11.1. | Техническое обслуживание общедомовых сетей горячего водоснабжения | по мере необходимости | 0,8444 |
| 11.2. | Текущий ремонт общедомовых сетей горячего водоснабжения отдельными местами* | по мере необходимости | 0,3045 |
| 11.3. | Техническое ежемесячное обслуживание и снятие показаний коллективных приборов учета, поверка по графику. | ежемесячно (поверка по графику) | 1,0844 |
| 12. | Крыши, в том числе: |  | 0,1407 |
| 12.1. | Устранение протечек кровли отдельными местами | по мере необходимости | 0,1009 |
| 12.2. | Ремонт кровли отдельными местами* | по мере необходимости | 0,0397 |
| 13. | Наружные стены, места общего пользования, в том числе: |  | 0,5773 |
| 13.1. | Герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов* | по мере необходимости | 0,2786 |
| 13.2. | Окраска стен, дверей помещений общего пользования* | по мере необходимости | 0,2987 |
| 14. | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов, в том числе: |  | 0,4399 |
| 14.1. | Диагностика внутридомовых газопроводов | 1 раз в пять лет | 0,1416 |
| 14.2. | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов | ежегодно | 0,2982 |
| 15. | Объекты внешнего благоустройства, прочие работы в том числе: |  | 0,0045 |
| 15.1. | Окраска объектов внешнего благоустройства, прочие работы* | по мере необходимости | 0,0045 |
| 16. | Услуги по начислению платежей за ЖКУ, ведению регистрационного учета граждан | ежемесячно | 0,2196 |
| 17. | Услуги расчетно-кассового обслуживания | ежемесячно | 0,2600 |
| 18. | Услуги по управлению многоквартирным домом | ежемесячно | 1,5200 |
|  | Всего: |  | 16,22 |
| * Данный вид работ определяется на основании осенне-весенних осмотров. |  |  |  |
| Оказание услуг по многоквартирному дому определяется собираемостью платежей от населения данного дома. |  |  |  |