|  |  | Приложение № 2 к договору управления многоквартирным домом по адресу г. Липецк, улица |
| --- | --- | --- |
|  |  | Бачурина 5 |  | "01"06" 2023г. |
| Перечень работ и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. м общей площади в месяц. |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата, рублей | Стоимость на 1 кв. метр общей площади, рублей в месяц |
| I. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |
| 1 | Замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования | по мере необходимости | 1093,80 | 0,031 |
| 2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 2667,95 | 0,075 |
| 3 | Обслуживание и текущий ремонт АТП: подготовительные работы, проведение технического осмотра, профилактическое обслуживание. Снятие показаний тепловой энергии | 1 раз в месяц | 39249,18 | 1,097 |
| 4 | Техническое обслуживание систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе: проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры и разводящих трубопроводов и оборудования в подвале. Удаление воздуха из системы отопления (в отопительный период). Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки). Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации | в течение года | 118783,31 | 3,321 |
| 5 | снятие показаний счетчиков потребления х/воды (общедомовые) | 1 раз в месяц | 8532,34 | 0,239 |
| 6 | Техническое обслуживание электрических сетей, в том числе: осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок на лестничных клетках; снятие показаний приборов учета потребления электроэнергии (общедомовые); | 1 раз в месяц | 9792,10 | 0,274 |
| 7 | Замена осветительных лампочек помещений общего пользования | по мере необходимости | 1256,42 | 0,035 |
| 8 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 6095,69 | 0,256 |
| 9 | Влажное подметание (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) : |  | 104705,79 | 2,928 |
| 9.1. | - 1, 2, 3 этажей | 3 раза в неделю | 69958,64 | 1,956 |
| 9.2. | - выше 3-го этажа | 3 раза в неделю | 34747,15 | 0,972 |
| 10 | Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, полотен дверей, почтовых ящиков, радиаторов отопления | 2 раза в год | 1061,93 | 0,029 |
| 11 | Мытье окон | 1 раз в год | 363,92 | 0,011 |
| 12 | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 819,92 | 0,023 |
| 13 | Дератизация | 4 раза в год | 641,10 | 0,018 |
| 14 | Дезинсекция | 2 раза в год | 2778,08 | 0,078 |
| 15 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада вручную | 20 раз в год | 3628,52 | 0,101 |
| 16 | Сдвижка снега при снегопаде вручную | 23 раза в год | 7538,70 | 0,211 |
| 17 | Механизированная уборка снега | 40 раз в год | 1145,06 | 0,032 |
| 18 | Уборка мусора на контейнерной площадке | 6 раз в неделю | 32263,41 | 0,902 |
| 19 | Очистка урн | 2 раза в неделю | 1835,89 | 0,051 |
| 20 | Ликвидация наледи | 9 раз в год | 2094,72 | 0,059 |
| 21 | Посыпка территории пескосоляной смесью | 25 раз в год | 8972,16 | 0,251 |
| 22 | Подметание вручную асфальтового покрытия | 3 раза в неделю | 3286,69 | 0,092 |
| 23 | Уборка от случайного мусора асфальтового покрытия, грунта, газонов | 3 раза в неделю | 78950,23 | 2,207 |
| 24 | Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 2 раз в год | 8988,65 | 0,251 |
| 25 | Выкашивание газонов | 3 раза в год | 7843,97 | 0,219 |
| 26 | Уборка мусора на контейнерной площадке | 6 раз в недель | 19736,15 | 0,552 |
| 27 | Очистка металлической решетки и приямка от грязи | 1 раз в неделю | 24635,16 | 0,689 |
| 28 | Очистка урн | 3 раза в неделю | 2753,79 | 0,077 |
| 29 | Услуги управляющей компании |  | 36567,04 | 0,929 |
| 30 | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 47229,69 | 1,326 |
| II. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |
| 1 | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) 1, 2, 3 этажей | 4 раза в год | 2363,41 | 0,067 |
| 2 | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) выше 3 этажа | 2 раза в год | 1271,70 | 0,035 |
| 3 | Услуги расчетного центра, РКО |  | 14844,38 | 0,415 |
|  | Итого: |  | 603790,84 | 16,88 |