|  |  | Приложение № 2 к договору управления многоквартирным домом по адресу г. Липецк, улица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бачурина 5 |  | "01"07" 2024г. |
| Перечень работ и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. м общей площади в месяц. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата, рублей | Стоимость на 1 кв. метр общей площади, рублей в месяц |
| I. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 1 | Замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования | по мере необходимости | 1093,80 | 0,031 |
| 2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 2667,95 | 0,075 |
| 3 | Обслуживание и текущий ремонт АТП: подготовительные работы, проведение технического осмотра, профилактическое обслуживание. Снятие показаний тепловой энергии | 1 раз в месяц | 41878,88 | 1,170 |
| 4 | Техническое обслуживание систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе: проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры и разводящих трубопроводов и оборудования в подвале. Удаление воздуха из системы отопления (в отопительный период). Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки). Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации | в течение года | 137788,64 | 3,852 |
| 5 | снятие показаний счетчиков потребления х/воды (общедомовые) | 1 раз в месяц | 8532,34 | 0,239 |
| 6 | Техническое обслуживание электрических сетей, в том числе: осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок на лестничных клетках; снятие показаний приборов учета потребления электроэнергии (общедомовые); | 1 раз в месяц | 9792,10 | 0,274 |
| 7 | Замена осветительных лампочек помещений общего пользования | по мере необходимости | 1256,42 | 0,035 |
| 8 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 6504,10 | 0,273 |
| 9 | Влажное подметание (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) : |  | 124044,95 | 3,469 |
| 9.1. | - 1, 2, 3 этажей | 3 раза в неделю | 82880,00 | 2,317 |
| 9.2. | - выше 3-го этажа | 3 раза в неделю | 41164,95 | 1,151 |
| 10 | Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, полотен дверей, почтовых ящиков, радиаторов отопления | 2 раза в год | 1258,07 | 0,035 |
| 11 | Мытье окон | 1 раз в год | 431,14 | 0,012 |
| 12 | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 971,37 | 0,028 |
| 13 | Дератизация | 4 раза в год | 641,10 | 0,018 |
| 14 | Дезинсекция | 2 раза в год | 2778,08 | 0,078 |
| 15 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада вручную | 20 раз в год | 4298,71 | 0,120 |
| 16 | Сдвижка снега при снегопаде вручную | 23 раза в год | 8931,09 | 0,250 |
| 17 | Механизированная уборка снега | 40 раз в год | 1356,55 | 0,038 |
| 18 | Уборка мусора на контейнерной площадке | 6 раз в неделю | 38222,46 | 1,069 |
| 19 | Очистка урн | 2 раза в неделю | 2174,98 | 0,060 |
| 20 | Ликвидация наледи | 9 раз в год | 2481,61 | 0,070 |
| 21 | Посыпка территории пескосоляной смесью | 25 раз в год | 10629,32 | 0,297 |
| 22 | Подметание вручную асфальтового покрытия | 3 раза в неделю | 3893,74 | 0,109 |
| 23 | Уборка от случайного мусора асфальтового покрытия, грунта, газонов | 3 раза в неделю | 93532,34 | 2,615 |
| 24 | Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 2 раз в год | 10648,85 | 0,297 |
| 25 | Выкашивание газонов | 3 раза в год | 9292,76 | 0,260 |
| 26 | Уборка мусора на контейнерной площадке | 6 раз в недель | 23381,42 | 0,654 |
| 27 | Очистка металлической решетки и приямка от грязи | 1 раз в неделю | 29185,27 | 0,816 |
| 28 | Очистка урн | 3 раза в неделю | 3262,42 | 0,091 |
| 29 | Услуги управляющей компании |  | 46367,01 | 1,178 |
| 30 | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 50394,07 | 1,415 |
| II. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 1 | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) 1, 2, 3 этажей | 4 раза в год | 3745,30 | 0,106 |
| 2 | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) выше 3 этажа | 2 раза в год | 2015,26 | 0,056 |
| 3 | Услуги расчетного центра, РКО |  | 17586,14 | 0,492 |
|  | Итого: |  | 701038,22 | 19,58 |