| Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме №1 ул. Вилли Огнева, |  |  | с | 01.07.2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Работа, услуга | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата, руб. | Стоимость 1 кв. м общей площади, (руб. в месяц) |
| 1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирн |  | 6088,74 | 0,221 |
| 1.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома |  | 4116,38 | 0,150 |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 5 р. в год | 4116,38 | 0,150 |
| 1.2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | 1972,36 | 0,072 |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере | 1972,36 | 0,072 |
|  |  | необходимости |  |  |
| 2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 190392,37 | 6,959 |
| 2.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома: |  | 2689,19 | 0,098 |
|  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 2689,19 | 0,098 |
| 2.2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирном доме: |  | 19048,20 | 0,696 |
|  | Обслуживание и ремонт АТП: подготовительные работы, проведение технического осмотра, снятие показаний, профилактическое обслуживание | 1 раз в месяц | 19048,20 | 0,696 |
| 2.3. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения; работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопления, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме |  | 73868,94 | 2,694 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры и разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах. Удаление воздуха из системы отопления | 1 раз в квартал | 58076,33 | 2,124 |
|  | Проверка общедомовых приборов учета х/в, г/в | по мере необходимости | 11216,18 | 0,403 |
|  | Снятие показаний счетчиков потребления х/воды (общедомовые) | 1 раз в месяц | 4576,43 | 0,167 |
| 2.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме |  | 11036,17 | 0,403 |
|  | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок на лестничных клетках | 1 раз в месяц | 3462,59 | 0,126 |
|  | Проверка, снятие показаний приборов учета: квартирные счетчики электроэнергии | 2 раза в год | 4982,92 | 0,182 |
|  | Снятие показаний счетчиков учета потребления электроэнергии (общедомовые) | 1 раз в месяц | 1594,54 | 0,059 |
|  | Ремонт, замена осветительных лампочек помещений общего пользования |  | 996,12 | 0,037 |
|  | энергосберегающие |  | 996,12 | 0,037 |
| 2.5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  | 5220,18 | 0,198 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 5220,18 | 0,198 |
| 2.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта в многоквартирном доме: |  | 78529,70 | 2,869 |
|  | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта, обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта | круглосуточно | 70537,62 | 2,577 |
|  | Периодическое техническое освидетельствование лифта | 1 раз в 12 месяцев | 7992,08 | 0,292 |
| 3. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 299299,93 | 10,936 |
| 3.1. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 114746,54 | 4,193 |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей: |  | 96152,19 | 3,511 |
|  | а) 1, 2 этажей | 3 раза в неделю | 41689,42 | 1,521 |
|  | б) 3-го этажа | 3 раза в неделю | 13346,50 | 0,487 |
|  | в)выше 3-го этажа | 3 раза в неделю | 41116,26 | 1,503 |
|  | Подметание полов кабин лифта и влажная уборка | 5 раз в неделю | 1030,22 | 0,038 |
|  | Протирка стен, дверей в кабине лифта | 2 раза в неделю | 1069,56 | 0,040 |
|  | Влажная протирка: |  | 1111,51 | 0,042 |
|  | подоконников | 1 раз в квартал | 141,30 | 0,006 |
|  | перил лестниц | 1 раз в квартал | 107,19 | 0,004 |
|  | шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 1 раз в квартал | 171,66 | 0,006 |
|  | почтовых ящиков | 1 раз в квартал | 51,43 | 0,002 |
|  | полотен дверей | 2 раза в год | 637,65 | 0,024 |
|  | дверных ручек | 1 раз в квартал | 2,28 | 0,000 |
|  | Мытье окон |  | 621,12 | 0,022 |
|  | - с количеством ячеек до пяти | 1 раз в год | 621,12 | 0,022 |
|  | Обметание пыли с потолков | 1раз в год | 1118,35 | 0,040 |
|  | Мытье полов (лестничные площадки и марши, фойе, коридоры, тамбура) 1,2 этажей | 1 раз в квартал | 2666,78 | 0,098 |
|  | Мытье полов (лестничные площадки и марши, фойе, коридоры, тамбура) выше 2 этажа | 1 раз в квартал | 9628,91 | 0,352 |
|  | Дератизация | 4 раза в год | 238,86 | 0,009 |
|  | Дезинсекция | по мере | 1109,03 | 0,041 |
|  |  | необходимости |  |  |
|  |  | (2 раза) |  |  |
| 3.2. | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года: |  | 74195,38 | 2,711 |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада вручную | 1 раз в двое суток | 4625,62 | 0,170 |
|  |  | (44 раза) |  |  |
|  | Сдвижка снега при снегопаде вручную | 1 раз в день | 11456,50 | 0,419 |
|  |  | (23 раза) |  |  |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада вручную (отмостка) | 1 раз в двое суток | 1664,95 | 0,061 |
|  |  | (44 раза) |  |  |
|  | Сдвижка снега при снегопаде вручную (отмостка) | 1 раз в день | 4123,67 | 0,151 |
|  |  | (23 раза) |  |  |
|  | Механизированная уборка свежевыпавшего снега т.слоя свыше 2 см | 23 раза | 4075,10 | 0,149 |
|  | Механизированная очистка территорий от уплотненного слоя снега т.слоя до 2 см | 20 раз | 6040,07 | 0,220 |
|  | Механизированная посыпка территории песко-соляной смесью | 20 раз | 6868,11 | 0,250 |
|  | Уборка мусора на контейнерных площадках | 6 раз в неделю | 16639,57 | 0,608 |
|  | Ликвидация наледи | 20 раз в год | 8876,85 | 0,325 |
|  | Посыпка территории песко-соляной смесью | по мере необходимости | 9824,94 | 0,358 |
|  |  | (39 раз) |  |  |
| 3.3. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 71626,41 | 2,617 |
|  | Проезд - покрытие | 3 раза в неделю | 22161,49 | 0,810 |
|  | Плиточное покрытие тротуара | 3 раза в неделю | 7730,84 | 0,282 |
|  | Уборка детской площадки (покрытие из песка) от случайного мусора | 3 раза в неделю | 1204,76 | 0,044 |
|  | Отмостка | 3 раза в неделю | 3091,83 | 0,112 |
|  | Уборка газонов | 1 раз в неделю | 4057,44 | 0,148 |
|  | Выкашивание газонов | 2 раза в год | 1259,25 | 0,046 |
|  | Уборка покрытия пожарного проезда (с прим газ. решетки) | 3 раза в неделю | 9239,66 | 0,338 |
|  | Уборка мусора на контейнер. площадках | 6 раз в неделю | 11897,00 | 0,434 |
|  | Прочистка ливневой канализации | 1 раз в год | 93,02 | 0,003 |
|  | Очистка металлической решетки и приямка от грязи | 1 раз в неделю | 10891,12 | 0,399 |
| 3.4. | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 38731,61 | 1,415 |
| 4. | Услуги расчетного центра |  | 24003,16 | 0,877 |
| 5. | Услуги управляющей компании |  | 47720,80 | 1,743 |
| 6. | РКО |  | 41176 | 1,504 |
|  | Итого |  | 608680,74 | 22,24 |