|  |  | Приложение № 2 к договору управления многоквартирным домом по адресу г. Липецк, улица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вилли Огнева 3 | "01"07" 2024г. |  |
| Перечень работ и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. м общей площади в месяц. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата, рублей | Стоимость на 1 кв. метр общей площади, рублей в месяц |
| 1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  | 4551,23 | 0,152 |
| 1.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |  | 4551,23 | 0,152 |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 5 р. в год | 4551,23 | 0,152 |
| 2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 299599,77 | 9,998 |
| 2.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  | 2923,29 | 0,098 |
|  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 2923,29 | 0,098 |
| 2.2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: |  | 29441,85 | 0,983 |
|  | Обслуживание и ремонт АТП: подготовительные работы, проведение технического осмотра, снятие показаний, профилактическое обслуживание | 1 раз в месяц | 29441,85 | 0,983 |
| 2.3. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения; работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопления, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  | 79704,26 | 2,654 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры и разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах. Удаление воздуха из системы отопления (в отопительный период). Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, внутреннего водостока. | ежемесячно | 68867,86 | 2,299 |
|  | Проверка, снятие показаний приборов учета: квартирные счетчики х/в, г/в | 2 раза в год | 6252,41 | 0,203 |
|  | Снятие показаний счетчиков потребления х/воды (общедомовые) | 1 раз в месяц | 4583,98 | 0,153 |
| 2.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме. |  | 10168,14 | 0,339 |
|  | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок на лестничных клетках | 1 раз в месяц | 3886,03 | 0,129 |
|  | Проверка, снятие показаний приборов учета: квартирные счетчики электроэнергии | по мере необходимости | 3847,49 | 0,128 |
|  | Снятие показаний счетчиков учета потребления электроэнергии (общедомовые) | 1 раз в месяц | 1348,16 | 0,046 |
|  | Ремонт, замена осветительных лампочек помещений общего пользования |  | 1086,46 | 0,037 |
|  | энергосберегающие |  | 1086,46 | 0,037 |
| 2.5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  | 5300,82 | 0,177 |
|  | Техническое обслуживание ВДГО | 1 раз в год | 5300,82 | 0,177 |
| 2.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта в многоквартирном доме: |  | 172061,41 | 5,746 |
|  | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта, обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта | круглосуточно | 158036,00 | 5,277 |
|  | Периодическое техническое освидетельствование лифта | 1 раз в год | 14025,41 | 0,469 |
| 3. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 344372,62 | 11,505 |
| 3.1. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 126703,37 | 4,233 |
|  | Влажное подметание лестничных площад. и маршей: |  | 92942,56 | 3,104 |
|  | а) 1, 2 ,3 этажей | 2 раза в неделю | 47914,89 | 1,600 |
|  | в)выше 3-го этажа | 1 раз в неделю | 45027,67 | 1,505 |
|  | Подметание полов кабин лифта и влажная уборка | 5 раз в неделю | 3675,15 | 0,1235 |
|  | Протирка стен, дверей в кабине лифта | 1 раз в неделю | 5972,32 | 0,1993 |
|  | Влажная протирка: |  | 2335,43 | 0,0782 |
|  | подоконников | 1 раз в квартал | 177,95 | 0,0063 |
|  | перил лестниц | 1 раз в квартал | 164,78 | 0,0042 |
|  | оконных решеток | 1 раз в квартал | 149,79 | 0,0042 |
|  | шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 1 раз в квартал | 92,60 | 0,0021 |
|  | почтовых ящиков | 1 раз в квартал | 58,94 | 0,0021 |
|  | полотен дверей, дверных ручек | 2 раза в год | 1691,37 | 0,0592 |
|  | Мытье окон |  | 438,19 | 0,015 |
|  | - с количеством ячеек до пяти | 1 раз в год | 438,19 | 0,015 |
|  | Обметание пыли с потолков | 1раз в год | 1229,01 | 0,041 |
|  | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) 1,2,3 этажей | 2 раза в год | 3131,14 | 0,104 |
|  | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) выше 3 этажа | 2 раза в год | 2954,02 | 0,100 |
|  | Влажная уборка первого этажа | 2 раза в месяц | 12492,46 | 0,417 |
|  | Дератизация | 4 р. в год | 287,45 | 0,010 |
|  | Дезинсекция | по мере необходимости (2) | 1245,63 | 0,041 |
| 3.2. | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года: |  | 62300,53 | 2,080 |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада вручную | 1 раз в двое суток (44 раза) | 4020,94 | 0,135 |
|  | Сдвижка снега при снегопаде вручную | 1 раз в день (23) | 9158,06 | 0,305 |
|  | Сдвижка снега при снегопаде вручную (отмостка) | 1 раз в день (23) | 3248,91 | 0,109 |
|  | Мех уборка свежевыпавшего снега т.слоя свыше 2 см | 23 раза | 4474,12 | 0,151 |
|  | Уборка мусора на контейнер. площадках | 6 раз в неделю | 20794,27 | 0,693 |
|  | Ликвидация наледи | 20 раз в год | 14843,40 | 0,494 |
|  | Посыпка территории песко-соляной смесью | по мере необходимости (39) | 5760,85 | 0,193 |
| 3.3. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 113013,26 | 3,778 |
|  | Проезд- покрытие | 3 раза в неделю | 42517,93 | 1,421 |
|  | Плиточное покрытие тротуара | 3 раза в неделю | 12573,20 | 0,422 |
|  | Уборка детской площадки (покрытие из песка),хоз.площ., спорт. площ. от случайного мусора | 3 раза в неделю | 5238,65 | 0,174 |
|  | Отмостка | 1 раз в 2 недели | 376,67 | 0,013 |
|  | Уборка газонов | 1 раз в неделю | 11729,80 | 0,393 |
|  | Выкашивание газонов | 2 раза в год | 3016,07 | 0,101 |
|  | Уборка покрытия пожарного проезда | 1 раз в неделю | 6202,49 | 0,206 |
|  | Уборка мусора на контейнер. площадках | 6 раз в неделю | 17014,91 | 0,568 |
|  | Прочистка ливневой канализации | 1 раз в год | 136,62 | 0,005 |
|  | Очистка металлической решетки и приямка от грязи | 1 раз в неделю | 14206,92 | 0,475 |
| 3.4. | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 42355,46 | 1,415 |
| 4. | Услуги расчетного центра |  | 27724,26 | 0,926 |
| 5. | Услуги управляющей компании |  | 55141,58 | 1,841 |
| 6. | РКО |  | 38575,10 | 1,287 |
|  | Итого |  | 769964,56 | 25,71 |