|  |  | Приложение № 2 к договору управления многоквартирным домом по адресу г. Липецк, улица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Клавдии Шаталовой 9а |  | "01"07" 2024г. |
| Перечень работ и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. м общей площади в месяц. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата, рублей | Стоимость на 1 кв. метр общей площади, рублей в месяц |
| 1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (элементов крыш) и ненесущих конструкций многоквартирных домов |  | 7112,45 | 0,236 |
| 1.1. | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 5 раз в год | 5057,18 | 0,168 |
| 1.2. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости | 2055,27 | 0,069 |
| 2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 352553,17 | 11,700 |
| 2.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 3444,04 | 0,114 |
| 2.2. | Обслуживание и ремонт АТП: подготовительные работы, проведение технического осмотра, снятие показаний, профилактическое обслуживание | 1 раз в месяц | 44545,06 | 1,478 |
| 2.3. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения: |  | 80091,78 | 2,657 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры и разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах. Удаление воздуха из системы отопления (в отопительный период). Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки). Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, внутреннего водостока. | в течение года | 71661,38 | 2,377 |
|  | Снятие показаний счетчиков потребления х/воды (общедомовые) | 1 раз в месяц | 8430,40 | 0,279 |
| 2.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме: |  | 8155,28 | 0,272 |
|  | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок на лестничных клетках | 1 раз в месяц | 5235,99 | 0,174 |
|  | Снятие показаний счетчиков учета потребления электроэнергии (общедомовые) | 1 раз в месяц | 1816,49 | 0,060 |
|  | Ремонт, замена осветительных лампочек помещений общего пользования: энергосберегающие | по мере необходимости | 1102,79 | 0,037 |
| 2.5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 5401,75 | 0,179 |
| 2.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта в многоквартирном доме: |  | 210915,25 | 6,999 |
|  | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта, обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта | круглосуточно | 193689,21 | 6,427 |
|  | Периодическое техническое освидетельствование лифта |  | 17226,04 | 0,572 |
| 3. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 106521,69 | 3,517 |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей: |  | 86350,39 | 2,866 |
|  | а) 1, 2 ,3 этажей | 2 раза в неделю | 43780,00 | 1,453 |
|  | в)выше 3-го этажа | 1 раз в неделю | 42570,39 | 1,413 |
|  | Подметание полов кабин лифта и влажная уборка | 5 раз в неделю | 4728,70 | 0,157 |
|  | Протирка стен, дверей в кабине лифта | 1 раз в неделю | 4523,03 | 0,150 |
|  | Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, полотен дверей | 2 раза в год | 1115,76 | 0,037 |
|  | Мытье окон с количеством ячеек до пяти | 1 раз в год | 173,97 | 0,005 |
|  | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 1205,39 | 0,040 |
|  | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) 1,2,3 этажей | 4 раза в год | 3365,26 | 0,095 |
|  | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) выше 3 этажа | 2 раза в год | 3288,08 | 0,109 |
|  | Дератизация | 4 раза в год | 308,29 | 0,010 |
|  | Дезинсекция | по мере необходимости | 1462,82 | 0,048 |
|  |  | (2 раза) |  |  |
| 4. | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года: |  | 71971,56 | 2,389 |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада вручную | 1 раз в двое суток (44 раза) | 8041,99 | 0,267 |
|  | Сдвижка снега при снегопаде вручную | 1 раз в день (23раза) | 18316,43 | 0,607 |
|  | Мех уборка свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | 23 раза | 3766,50 | 0,124 |
|  | Мех очистка территорий от уплотненного слоя снега толщиной слоя до 2 см | 20 раз | 3275,22 | 0,108 |
|  | Уборка мусора на контейнер. площадках | 6 раз в неделю | 28966,23 | 0,962 |
|  | Ликвидация наледи | 9 раз в году | 6242,00 | 0,210 |
|  | Посыпка территории песко-соляной смесью | по мере необходимости (15раз) | 3363,20 | 0,111 |
| 5. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 134217,22 | 4,453 |
|  | Подметание вручную | 3 раза в неделю | 16098,98 | 0,533 |
|  | Уборка от случайного мусора | 3 раза в неделю | 81039,78 | 2,690 |
|  | Выкашивание газонов | 3 раза в год | 7200,93 | 0,240 |
|  | Уборка мусора на контейнер. площадках | 6 раз в неделю | 20311,63 | 0,674 |
|  | Прочистка ливневой канализации | 1 раз в год | 131,53 | 0,004 |
|  | Очистка металлической решетки и приямка от грязи | 1 раз в неделю | 9434,38 | 0,313 |
| 6. | Услуги управляющей компании |  | 45184,01 | 1,514 |
| 7. | Услуги расчетного центра, РКО |  | 13344,72 | 0,442 |
| 8. | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 44817,35 | 1,488 |
|  | Итого |  | 775 722,19 | 25,74 |