УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 мая 2017 г. N 18/2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ

И ТАРИФОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24 АВГУСТА 2012 ГОДА N 35/5

"О НОРМАТИВАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ"

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме", от 26 декабря 2016 года N 1498 "О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме", распоряжением администрации Липецкой области от 27 июля 2010 года N 280-р "Об утверждении Положения об управлении энергетики и тарифов Липецкой области" управление энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

Внести в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от 24 августа 2012 года N 35/5 "О нормативах потребления коммунальной услуги по электроснабжению" ("Липецкая газета", 2012, 31 августа; 2015, 1 апреля; 2016, 6 июля) следующие изменения:

1. В наименовании постановления после слов "по электроснабжению" дополнить словами "в жилых помещениях, при использовании земельного участка и надворных построек и нормативах потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Липецкой области".

2. В пункте 1 постановления после слов "по электроснабжению" дополнить словами "в жилых помещениях, при использовании земельного участка и надворных построек и нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме".

3. В пункте 2 постановления слова "согласно приложению" заменить словами "в жилых помещениях, при использовании земельного участка и надворных построек (приложение 1)".

4. После пункта 2 дополнить пунктом следующего содержания:

"2.1. Установить и ввести в действие с 1 июня 2017 года нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (приложение 2).".

5. В приложении к постановлению:

- слова "Приложение к постановлению управления энергетики и тарифов Липецкой области "О нормативах потребления коммунальной услуги по электроснабжению" заменить словами "Приложение 1 к постановлению управления энергетики и тарифов Липецкой области "О нормативах потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, при использовании земельного участка и надворных построек и нормативах потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Липецкой области";

- раздел II "Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды" признать утратившим силу.

6. Постановление дополнить приложением 2 следующего содержания:

"Приложение 2

к постановлению

управления энергетики и

тарифов Липецкой области

"О нормативах потребления

коммунальной услуги

по электроснабжению в жилых

помещениях, при использовании

земельного участка и

надворных построек и

нормативах потребления

электрической энергии

в целях содержания общего

имущества в многоквартирном

доме на территории

Липецкой области"

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ЦЕЛЯХ

СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ <1>

| N п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Норматив потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и оборудованные: |  |  |
| 1.1 | - осветительными установками | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 0,37 |
| 1.2 | - осветительными установками; - прочим электрооборудованием <2> | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 0,39 |
| 1.3 | - осветительными установками; - насосами системы холодного водоснабжения | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 0,50 |
| 1.4 | - осветительными установками; - насосами системы холодного водоснабжения; - прочим электрооборудованием <2> | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 0,52 |
| 1.5 | - осветительными установками; - насосами системы горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 0,46 |
| 1.6 | - осветительными установками; - насосами системы горячего водоснабжения; - прочим электрооборудованием <2> | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 0,48 |
| 1.7 | - осветительными установками; - насосами системы холодного водоснабжения; - насосами системы горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 0,57 |
| 1.8 | - осветительными установками; - насосами системы холодного водоснабжения; - насосами системы горячего водоснабжения; - прочим электрооборудованием <2> | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 0,59 |
| 1.9 | - осветительными установками; - насосами системы отопления | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 0,47 |
| 1.10 | - осветительными установками; - насосами системы отопления; - прочим электрооборудованием <2> | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 0,49 |
| 1.11 | - осветительными установками; - насосами системы горячего водоснабжения; - насосами системы отопления | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 0,56 |
| 1.12 | - осветительными установками; - насосами системы горячего водоснабжения; - насосами системы отопления; - прочим электрооборудованием <2> | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 0,58 |
| 1.13 | - осветительными установками; - насосами системы холодного водоснабжения; - насосами системы горячего водоснабжения; - насосами системы отопления | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 0,70 |
| 1.14 | - осветительными установками; - насосами системы холодного водоснабжения; - насосами системы горячего водоснабжения; - насосами системы отопления; - прочим электрооборудованием <2> | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 0,72 |
| 2 | Многоквартирные дома, оборудованные пассажирскими лифтами, не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и оборудованные: |  |  |
| 2.1 | - осветительными установками | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 1,24 |
| 2.2 | - осветительными установками; - прочим электрооборудованием <2> | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 1,27 |
| 2.3 | - осветительными установками; - насосами системы холодного водоснабжения | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 1,40 |
| 2.4 | - осветительными установками; - насосами системы холодного водоснабжения; - прочим электрооборудованием <2> | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 1,43 |
| 2.5 | - осветительными установками; - насосами системы горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 1,33 |
| 2.6 | - осветительными установками; - насосами системы горячего водоснабжения; - прочим электрооборудованием <2> | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 1,35 |
| 2.7 | - осветительными установками; - насосами системы холодного водоснабжения; - насосами системы горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 1,50 |
| 2.8 | - осветительными установками; - насосами системы холодного водоснабжения; - насосами системы горячего водоснабжения; - прочим электрооборудованием <2> | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 1,52 |
| 2.9 | - осветительными установками; - насосами системы отопления | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 1,38 |
| 2.10 | - осветительными установками; - насосами системы отопления; - прочим электрооборудованием <2> | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 1,41 |
| 2.11 | - осветительными установками; - насосами системы горячего водоснабжения; - насосами системы отопления | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 1,47 |
| 2.12 | - осветительными установками; - насосами системы горячего водоснабжения; - насосами системы отопления; - прочим электрооборудованием <2> | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 1,50 |
| 2.13 | - осветительными установками; - насосами системы холодного водоснабжения; - насосами системы горячего водоснабжения; - насосами системы отопления | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 1,64 |
| 2.14 | - осветительными установками; - насосами системы холодного водоснабжения; - насосами системы горячего водоснабжения; - насосами системы отопления; - прочим электрооборудованием <2> | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 1,65 |
| 3 | Многоквартирные дома, оборудованные пассажирскими и грузовыми лифтами, не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и оборудованные: |  |  |
| 3.1 | - осветительными установками | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 2,30 |
| 3.2 | - осветительными установками; - прочим электрооборудованием <2> | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 2,33 |
| 3.3 | - осветительными установками; - насосами системы холодного водоснабжения | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 2,87 |
| 3.4 | - осветительными установками; - насосами системы холодного водоснабжения; - прочим электрооборудованием <2> | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 2,90 |
| 3.5 | - осветительными установками; - насосами системы горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 2,46 |
| 3.6 | - осветительными установками; - насосами системы горячего водоснабжения; - прочим электрооборудованием <2> | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 2,50 |
| 3.7 | - осветительными установками; - насосами системы отопления | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 2,41 |
| 3.8 | - осветительными установками; - насосами системы отопления; - прочим электрооборудованием <2> | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 2,45 |
| 3.9 | - осветительными установками; - насосами системы холодного водоснабжения; - насосами системы горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 3,03 |
| 3.10 | - осветительными установками; - насосами системы холодного водоснабжения; - насосами системы горячего водоснабжения; - прочим электрооборудованием <2> | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 3,07 |
| 3.11 | - осветительными установками; - насосами системы горячего водоснабжения; - насосами системы отопления | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 2,57 |
| 3.12 | - осветительными установками; - насосами системы горячего водоснабжения; - насосами системы отопления; - прочим электрооборудованием <2> | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 2,61 |
| 3.13 | - осветительными установками; - насосами системы холодного водоснабжения; - насосами системы горячего водоснабжения; - насосами системы отопления | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 3,14 |
| 3.14 | - осветительными установками; - насосами системы холодного водоснабжения; - насосами системы горячего водоснабжения; - насосами системы отопления; - прочим электрооборудованием <2> | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | 3,18 |
| 4 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | x |
| 5 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <3> | x |

--------------------------------

<1> В соответствии с пунктом 2 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306, норматив потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме - определяемый в соответствии с настоящими Правилами количественный показатель объема потребления коммунального ресурса, применяемый для расчета размера платы за коммунальные услуги, предоставленные при содержании общего имущества в многоквартирном доме в случаях, установленных Правилами предоставления коммунальных услуг, а также размера расходов потребителей в составе платы за содержание жилого помещения на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ и при использовании входящего в состав общего имущества оборудования, предназначенного для обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан.

<2> Прочее электрооборудование - системы противопожарного оборудования и дымоудаления, усилители телеантенн коллективного пользования, дверные запирающие устройства.

<3> Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь помещений, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации:

1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы);

2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий.".

Начальник управления

А.В.СОКОВЫХ