|  |  | Приложение № 2 к договору управления многоквартирным домом по адресу г. Липецк, улица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 Гвардейской дивизии 17 |  | "01"07" 2025г. |
| Перечень работ и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. м общей площади в месяц. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата, рублей | Стоимость на 1 кв. метр общей площади, рублей в месяц |
| I. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 1 | Замена разбитых стекол дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости | 1003,52 | 0,04 |
| 2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 2629,81 | 0,11 |
| 3 | Обслуживание и текущий ремонт АТП. Снятие показаний | 1 раз в месяц | 43825,62 | 1,87 |
| 4 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры и разводящих трубопроводов в МОП. Удаление воздуха из системы отопления (в отопительный период). Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки). Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, внутреннего водостока | в течение года | 127650,91 | 4,79 |
| 5 | Снятие показаний счетчиков потребления х/воды (общедомовые) | 1 раз в месяц | 8895,61 | 0,35 |
| 6 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок на лестничных клетках | 1 раз в месяц | 5623,30 | 0,21 |
| 7 | Снятие показаний приборов учета потребления электроэнергии (общедомовые) | 1 раз в месяц | 2962,13 | 0,12 |
| 8 | Замена осветительных лампочек помещений общего пользования | по мере необходимости | 1085,50 | 0,04 |
| 9 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 4658,52 | 0,18 |
| 10 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей, коридоры, тамбура |  | 93484,66 | 3,65 |
| 10.1. | - 1, 2, 3 этажей | 3 раза в неделю | 62788,39 | 2,45 |
| 10.2. | - выше 3-го этажа | 3 раза в неделю | 30696,27 | 1,20 |
| 11 | Влажная протирка: |  | 785,87 | 0,04 |
| 11.1. | - подоконников | 2 раза в год | 47,29 | 0,001 |
| 11.2. | - перил лестниц | 2 раза в год | 27,85 | 0,001 |
| 11.3. | - шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, накладных шкафов, где расположена запорная арматура | 2 раза в год | 100,01 | 0,004 |
| 11.4. | - полотен дверей | 2 раза в год | 567,68 | 0,03 |
| 11.5. | - почтовых ящиков | 2 раза в год | 43,02 | 0,001 |
| 12 | Мытье окон с количеством ячеек до пяти | 1 раз в год | 168,64 | 0,006 |
| 13 | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 656,05 | 0,03 |
| 14 | Дератизация | 4 раза в год | 477,37 | 0,02 |
| 15 | Дезинсекция | 2 раза в год | 2068,59 | 0,08 |
| 16 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада вручную | 20 раз в год | 3169,59 | 0,12 |
| 17 | Сдвижка снега при снегопаде вручную | 23 раза в год | 19058,23 | 0,75 |
| 18 | Уборка мусора на контейнерной площадке | 6 раз в неделю | 3934,22 | 0,15 |
| 19 | Очистка урн | 2 раза в неделю | 2115,53 | 0,08 |
| 20 | Ликвидация наледи | 9 раз в год | 5195,84 | 0,20 |
| 21 | Посыпка территории пескосоляной смесью | 25 раз в год | 17045,11 | 0,66 |
| 22 | Подметание вручную асфальтового покрытия | 3 раза в неделю | 11002,96 | 0,43 |
| 23 | Уборка от случайного мусора асфальтового покрытия, грунта, газона | 3 раза в неделю | 8940,02 | 0,35 |
| 24 | Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 2 раз в год | 1448,28 | 0,05 |
| 25 | Выкашивание газонов | 3 раза в год | 1350,49 | 0,05 |
| 26 | Уборка мусора на контейнер. площадке | 6 раз в неделю | 2887,94 | 0,12 |
| 27 | Очистка металлической решетки и приямка от грязи | 1 раз в квартал | 1819,74 | 0,07 |
| 28 | Очистка урн | 3 раза в неделю | 2644,42 | 0,10 |
| 29 | Услуги управляющей компании |  | 52895,16 | 2,11 |
| 30 | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 43719,80 | 1,71 |
| II. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 1 | Услуги расчетного центра, РКО |  | 11340,42 | 0,44 |
| 2 | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) 1, 2, 3 этажей | 2 раза в год | 2741,46 | 0,10 |
| 3 | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) выше 3 этажа | 2 раза в год | 1361,39 | 0,06 |
|  | Итого: |  | 488646,68 | 19,08 |