|  |  | Приложение № 2 к договору управления многоквартирным домом по адресу г. Липецк, улица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Клавдии Шаталовой 11 |  | "01"07" 2025г. |
| Перечень работ и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. м общей площади в месяц. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата, рублей | Стоимость на 1 кв. метр общей площади, рублей в месяц |
| 1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (элементов крыш) и ненесущих конструкций многоквартирных домов |  | 6921,91 | 0,236 |
| 1.1. | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 5 раз в год | 4823,17 | 0,165 |
| 1.2. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости | 2098,74 | 0,071 |
| 2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 282637,46 | 9,606 |
| 2.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 4255,42 | 0,144 |
| 2.2. | Обслуживание и ремонт АТП: подготовительные работы, проведение технического осмотра, снятие показаний, профилактическое обслуживание | 1 раз в месяц | 48796,61 | 1,647 |
| 2.3. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения: |  | 95269,77 | 3,243 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры и разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах. Удаление воздуха из системы отопления (в отопительный период). Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки). Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, внутреннего водостока. | в течение года | 87407,94 | 2,976 |
|  | Снятие показаний счетчиков потребления х/воды (общедомовые) | 1 раз в месяц | 7861,83 | 0,267 |
| 2.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме: |  | 7585,16 | 0,257 |
|  | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок на лестничных клетках | 1 раз в месяц | 4990,28 | 0,170 |
|  | Снятие показаний счетчиков учета потребления электроэнергии (общедомовые) | 1 раз в месяц | 1693,99 | 0,057 |
|  | Ремонт, замена осветительных лампочек помещений общего пользования: энергосберегающие | по мере необходимости | 900,89 | 0,03 |
| 2.5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 3640,46 | 0,124 |
| 2.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта в многоквартирном доме: |  | 123090,04 | 4,190 |
|  | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта, обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта | круглосуточно | 114294,86 | 3,891 |
|  | Периодическое техническое освидетельствование лифта |  | 8795,18 | 0,299 |
| 3. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 73835,33 | 2,559 |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей: |  | 60486,49 | 2,060 |
|  | а) 1, 2 ,3 этажей | 2 раза в неделю | 29284,29 | 0,997 |
|  | в)выше 3-го этажа | 1 раз в неделю | 31202,20 | 1,063 |
|  | Подметание полов кабин лифта и влажная уборка | 5 раз в неделю | 2158,72 | 0,073 |
|  | Протирка стен, дверей в кабине лифта | 1 раз в неделю | 2722,59 | 0,095 |
|  | Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, полотен дверей | 2 раза в год | 264,01 | 0,007 |
|  | Мытье окон с количеством ячеек до пяти | 1 раз в год | 554,22 | 0,019 |
|  | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 1149,82 | 0,040 |
|  | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) 1,2,3 этажей | 4 раза в год | 2251,00 | 0,120 |
|  | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) выше 3 этажа | 2 раза в год | 2410,00 | 0,083 |
|  | Дератизация | 4 раза в год | 344,72 | 0,012 |
|  | Дезинсекция | по мере необходимости | 1493,77 | 0,049 |
|  |  | (2 раза) |  |  |
| 4. | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года: |  | 92382,86 | 3,118 |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада вручную | 1 раз в двое суток (44 раза) | 11015,65 | 0,374 |
|  | Сдвижка снега при снегопаде вручную | 1 раз в день (23раза) | 25089,20 | 0,854 |
|  | Мех уборка свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | 23 раза | 5487,68 | 0,160 |
|  | Мех очистка территорий от уплотненного слоя снега толщиной слоя до 2 см | 20 раз | 3831,45 | 0,131 |
|  | Уборка мусора на контейнер. площадках | 6 раз в неделю | 35423,07 | 1,206 |
|  | Ликвидация наледи | 9 раз в году | 7808,30 | 0,266 |
|  | Посыпка территории песко-соляной смесью | по мере необходимости (15раз) | 3727,51 | 0,128 |
| 5. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 121864,09 | 4,150 |
|  | Подметание вручную | 3 раза в неделю | 12875,42 | 0,438 |
|  | Уборка от случайного мусора | 3 раза в неделю | 66880,26 | 2,277 |
|  | Выкашивание газонов | 3 раза в год | 5029,59 | 0,173 |
|  | Уборка мусора на контейнер. площадках | 6 раз в неделю | 22071,91 | 0,753 |
|  | Прочистка ливневой канализации | 1 раз в год | 142,93 | 0,004 |
|  | Очистка металлической решетки и приямка от грязи | 1 раз в неделю | 14863,97 | 0,506 |
| 6. | Услуги управляющей компании |  | 52993,19 | 1,804 |
| 7. | Услуги расчетного центра, РКО |  | 16329,778 | 0,556 |
| 8. | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 50317,45 | 1,712 |
|  | Итого |  | 697 282,08 | 23,74 |