|  |  | Приложение № 2 к договору управления многоквартирным домом по адресу г. Липецк, улица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 Гвардейской дивизии 17 |  | "01"07" 2026г. |
| Перечень работ и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. м общей площади в месяц. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата, рублей | Стоимость на 1 кв. метр общей площади, рублей в месяц |
| I. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 1 | Замена разбитых стекол дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости | 1014,17 | 0,04 |
| 2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 4148,88 | 0,16 |
| 3 | Обслуживание и текущий ремонт АТП. Снятие показаний | 1 раз в месяц | 47974,05 | 1,87 |
| 4 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры и разводящих трубопроводов в МОП. Удаление воздуха из системы отопления (в отопительный период). Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки). Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, внутреннего водостока | в течение года | 122632,66 | 4,79 |
| 5 | Снятие показаний счетчиков потребления х/воды (общедомовые) | 1 раз в месяц | 8963,64 | 0,35 |
| 6 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок на лестничных клетках | 1 раз в месяц | 5445,30 | 0,21 |
| 7 | Снятие показаний приборов учета потребления электроэнергии (общедомовые) | 1 раз в месяц | 3073,25 | 0,12 |
| 8 | Замена осветительных лампочек помещений общего пользования | по мере необходимости | 1203,31 | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 5823,16 | 0,23 |
| 10 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей, коридоры, тамбура |  | 107606,67 | 4,20 |
| 10.1. | - 1, 2, 3 этажей | 3 раза в неделю | 72175,21 | 2,82 |
| 10.2. | - выше 3-го этажа | 3 раза в неделю | 35431,47 | 1,38 |
| 11 | Влажная протирка: |  | 1057,96 | 0,04 |
| 11.1. | - подоконников | 2 раза в год | 40,69 | 0,002 |
| 11.2. | - перил лестниц | 2 раза в год | 40,69 | 0,002 |
| 11.3. | - шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, накладных шкафов, где расположена запорная арматура | 2 раза в год | 122,07 | 0,005 |
| 11.4. | - полотен дверей | 2 раза в год | 813,81 | 0,03 |
| 11.5. | - почтовых ящиков | 2 раза в год | 40,69 | 0,002 |
| 12 | Мытье окон с количеством ячеек до пяти | 1 раз в год | 183,92 | 0,007 |
| 13 | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 817,35 | 0,03 |
| 14 | Дератизация | 4 раза в год | 512,21 | 0,02 |
| 15 | Дезинсекция | 2 раза в год | 2048,83 | 0,08 |
| 16 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада вручную | 20 раз в год | 4108,00 | 0,16 |
| 17 | Сдвижка снега при снегопаде вручную | 23 раза в год | 27509,88 | 1,07 |
| 18 | Уборка мусора на контейнерной площадке | 6 раз в неделю | 5838,24 | 0,23 |
| 19 | Очистка урн | 2 раза в неделю | 2653,74 | 0,10 |
| 20 | Ликвидация наледи | 9 раз в год | 7029,24 | 0,27 |
| 21 | Посыпка территории пескосоляной смесью | 25 раз в год | 25355,79 | 0,99 |
| 22 | Подметание вручную асфальтового покрытия | 3 раза в неделю | 16431,98 | 0,64 |
| 23 | Уборка от случайного мусора асфальтового покрытия, грунта, газона | 3 раза в неделю | 13374,87 | 0,52 |
| 24 | Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 2 раз в год | 2054,00 | 0,08 |
| 25 | Выкашивание газонов | 3 раза в год | 2054,00 | 0,08 |
| 26 | Уборка мусора на контейнер. площадке | 6 раз в неделю | 4458,29 | 0,17 |
| 27 | Очистка металлической решетки и приямка от грязи | 1 раз в квартал | 2211,45 | 0,09 |
| 28 | Очистка урн | 3 раза в неделю | 3096,03 | 0,12 |
| 29 | Услуги управляющей компании |  | 61775,89 | 2,41 |
| 30 | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 50156,08 | 1,96 |
| II. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 1 | Услуги расчетного центра, РКО |  | 12984,77 | 0,51 |
| 2 | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) 1, 2, 3 этажей | 2 раза в год | 2912,87 | 0,11 |
| 3 | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) выше 3 этажа | 2 раза в год | 1716,09 | 0,07 |
|  | Итого: |  | 558226,60 | 21,80 |