|  |  | Приложение № 2 к договору управления многоквартирным домом по адресу г. Липецк, улица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бачурина 5 |  | "01"07" 2026г. |
| Перечень работ и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. м общей площади в месяц. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата, рублей | Стоимость на 1 кв. метр общей площади, рублей в месяц |
| I. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 1 | Замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования | по мере необходимости | 1108,86 | 0,031 |
| 2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 4024,08 | 0,1125 |
| 3 | Обслуживание и текущий ремонт АТП: подготовительные работы, проведение технического осмотра, профилактическое обслуживание. Снятие показаний тепловой энергии | 1 раз в месяц | 46046,71 | 1,287 |
| 4 | Техническое обслуживание систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе: проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры и разводящих трубопроводов и оборудования в подвале. Удаление воздуха из системы отопления (в отопительный период). Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки). Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации | в течение года | 173547,64 | 4,852 |
| 5 | снятие показаний счетчиков потребления х/воды (общедомовые) | 1 раз в месяц | 8548,93 | 0,239 |
| 6 | Техническое обслуживание электрических сетей, в том числе: осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок на лестничных клетках; снятие показаний приборов учета потребления электроэнергии (общедомовые); | 1 раз в месяц | 12340,23 | 0,345 |
| 7 | Замена осветительных лампочек помещений общего пользования | по мере необходимости | 1567,80 | 0,044 |
| 8 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 10463,87 | 0,293 |
| 9 | Влажное подметание (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) : |  | 165671,14 | 4,632 |
| 9.1. | - 1, 2, 3 этажей | 3 раза в неделю | 110681,87 | 3,094 |
| 9.2. | - выше 3-го этажа | 3 раза в неделю | 54989,26 | 1,537 |
| 10 | Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, полотен дверей, почтовых ящиков, радиаторов отопления | 2 раза в год | 1662,47 | 0,046 |
| 11 | Мытье окон | 1 раз в год | 595,33 | 0,017 |
| 12 | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 1322,96 | 0,037 |
| 13 | Дератизация | 4 раза в год | 643,85 | 0,018 |
| 14 | Дезинсекция | 2 раза в год | 2790,03 | 0,078 |
| 15 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада вручную | 20 раз в год | 5742,88 | 0,161 |
| 16 | Сдвижка снега при снегопаде вручную | 23 раза в год | 11974,82 | 0,335 |
| 17 | Механизированная уборка снега | 40 раз в год | 1668,61 | 0,047 |
| 18 | Уборка мусора на контейнерной площадке | 6 раз в неделю | 43956,88 | 1,229 |
| 19 | Очистка урн | 2 раза в неделю | 2485,37 | 0,069 |
| 20 | Ликвидация наледи | 9 раз в год | 2875,23 | 0,080 |
| 21 | Посыпка территории пескосоляной смесью | 25 раз в год | 13455,09 | 0,376 |
| 22 | Подметание вручную асфальтового покрытия | 3 раза в неделю | 5228,55 | 0,146 |
| 23 | Уборка от случайного мусора асфальтового покрытия, грунта, газонов | 3 раза в неделю | 118318,52 | 3,308 |
| 24 | Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 2 раз в год | 13441,96 | 0,376 |
| 25 | Выкашивание газонов | 3 раза в год | 12463,27 | 0,348 |
| 26 | Уборка мусора на контейнерной площадке | 6 раз в недель | 26900,44 | 0,752 |
| 27 | Очистка металлической решетки и приямка от грязи | 1 раз в неделю | 36934,50 | 1,033 |
| 28 | Очистка урн | 3 раза в неделю | 3752,42 | 0,105 |
| 29 | Услуги управляющей компании |  | 61667,71 | 1,724 |
| 30 | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 70114,80 | 1,960 |
| II. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 1 | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) 1, 2, 3 этажей | 4 раза в год | 5043,47 | 0,141 |
| 2 | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) выше 3 этажа | 2 раза в год | 2654,46 | 0,074 |
| 3 | Услуги расчетного центра, РКО |  | 26887,01 | 0,752 |
|  | Итого: |  | 895899,87 | 25,05 |