|  | Приложение № 2 к договору управления многоквартирным домом по адресу г. Липецк, улица |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ильича 15 | "01"07" 2026г. |  |
| Перечень работ и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. м общей площади в месяц. |  |  |  |
| Перечень работ | Периодичность | Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. м. общей площади (руб.) в месяц | Годовая плата, рублей |
| Содержание лестничных клеток, МОП, в том числе: |  | 5,9496 | 508344,81 |
| Влажное подметание лестничных площадок, маршей нижних 2-х этажей | 5 раз в неделю | 2,3314 | 199194,19 |
| Влажное подметание лестничных площадок, маршей выше 2-го этажа | 1 раз в неделю | 1,1142 | 95194,87 |
| Мытьё полов лестничных площадок, маршей 1-х этажей | 1 раз в месяц | 1,7629 | 150622,91 |
| Обметание пыли с потолков лестничной клетки | 1 раз в год | 0,0601 | 5137,07 |
| Мытьё окон лестничной клетки | 1 раз в год | 0,0088 | 751,27 |
| Влажная протирка элементов лестничной клетки: |  |  |  |
| - дверей | 1 раз в год | 0,0109 | 934,01 |
| - подоконников | 1 раз в год | 0,0010 | 81,22 |
| - перил лестниц | 1 раз в год | 0,0065 | 555,81 |
| - окрашенных стен | 1 раз в год | 0,0937 | 8007,91 |
| - почтовых ящиков, шкафов электрических щитков | 1 раз в год | 0,0010 | 81,22 |
| Подметание ступеней и площадок | 5 раз в неделю | 0,0124 | 1062,41 |
| Очистка мест общего пользования (чердаков, подвалов, техподполий) от мусора | 1 раз в год | 0,1143 | 9761,87 |
| Подметание полов кабины лифта и влажная уборка (мытьё) | 5 раз в неделю | 0,4326 | 36960,04 |
| Содержание дворовых территорий, в том числе: |  | 6,0740 | 518970,75 |
| Летний период |  |  |  |
| подметание территории с усовершенствованным покрытием | 10 раз в месяц | 0,9734 | 83169,61 |
| уборка грунта от случайного мусора | 10 раз в месяц | 0,2720 | 23239,04 |
| выкашивание газонов | 2 раза в год | 0,0148 | 1267,54 |
| содержание зеленых насаждений | по мере необходимости | 0,1147 | 9802,58 |
| вывоз листвы с придомовой территории (осень, весна) | 2 раза в год | 0,1911 | 16327,86 |
| Зимний период |  |  |  |
| сдвигание (подметание) снега с усовершенствованного покрытия: |  |  |  |
| подметание свежевыпавшего снега | 12 раз в месяц | 0,9970 | 85181,23 |
| очистка уплотненного снега | 3 раза в месяц | 1,3957 | 119253,72 |
| очистка от наледи | 2 раза в месяц | 0,9797 | 83704,51 |
| мехуборка | по мере необходимости | 0,7445 | 63613,23 |
| уборка грунта от случайного мусора | 4 раз в месяц | 0,0257 | 2198,64 |
| посыпка усовершенствованного покрытия пескосоляной смесью | 6 раз в месяц | 0,3529 | 30149,95 |
| Уборка мусора на контейнерных площадках | 6 раз в неделю | 0,0124 | 1062,86 |
| Техническое обслуживание и ремонт системы отопления, в том числе: |  | 1,7222 | 147149,27 |
| Техническое обслуживание общедомовой системы отопления | по мере необходимости | 1,7222 | 147149,27 |
| Текущий ремонт отдельными местами общедомовой системы отопления | по мере необходимости | 0,0000 | 0,00 |
| Технических осмотров и мелкий ремонт вентиляционных систем и дымоудаления, в том числе: |  | 0,0292 | 2492,34 |
| Проведение техосмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | санузел -1 раз в год; | 0,0097 | 830,78 |
|  | кухня – 2 раза в год | 0,0194 | 1661,56 |
| Техническое обслуживание системы противопожарной автоматки и дымоудаления | ежемесячно | 0,0000 | 0,00 |
| Аварийное обслуживание | круглосуточно | 1,9604 | 167497,18 |
| Дератизация | по мере необходимости | 0,0083 | 705,10 |
| Дезинсекция | по мере необходимости | 0,0336 | 2873,28 |
| Лифты, в том числе: |  | 4,0806 | 348648,35 |
| Техническое обслуживание лифтов | круглосуточно | 4,0806 | 348648,35 |
| Техническое обслуживание и ремонт систем водопровода и канализации, в том числе: |  | 2,5417 | 217164,99 |
| Техническое обслуживание общедомовых сетей водоснабжения | по мере необходимости | 1,4082 | 120314,26 |
| Текущий ремонт общедомовых сетей водоснабжения отдельными местами* | по мере необходимости | 0,0000 | 0,00 |
| Техническое обслуживание общедомовых сетей канализации | по мере необходимости | 0,8551 | 73056,89 |
| Текущий ремонт общедомовых сетей канализации отдельными местами * | по мере необходимости | 0,0000 | 0,00 |
| Техническое ежемесячное обслуживание и снятие показаний коллективных приборов учета, поверка по графику. | ежемесячно (поверка по графику) | 0,2785 | 23793,85 |
| Техническое обслуживание и ремонт системы электроснабжения, в том числе: |  | 0,8405 | 71817,26 |
| Техническое обслуживание общедомовой системы электроснабжения | по мере необходимости | 0,7994 | 68301,50 |
| Текущий ремонт общедомовой системы электроснабжения* | по мере необходимости | 0,0000 | 0,00 |
| Техническое ежемесячное обслуживание и снятие показаний коллективных приборов учета, поверка по графику. | ежемесячно (поверка по графику) | 0,0411 | 3515,76 |
| Техническое обслуживание и ремонт системы горячего водоснабжения, в том числе: |  | 1,5431 | 131841,44 |
| Техническое обслуживание общедомовых сетей горячего водоснабжения | по мере необходимости | 0,9104 | 77786,20 |
| Текущий ремонт общедомовых сетей горячего водоснабжения отдельными местами* | по мере необходимости | 0,0000 | 0,00 |
| Техническое ежемесячное обслуживание и снятие показаний коллективных приборов учета, поверка по графику. | ежемесячно (поверка по графику) | 0,6327 | 54055,24 |
| Крыши, в том числе: |  | 0,2203 | 18820,46 |
| Устранение протечек кровли отдельными местами | по мере необходимости | 0,2203 | 18820,46 |
| Ремонт кровли отдельными местами* | по мере необходимости | 0,0000 | 0,00 |
| Наружные стены, места общего пользования, в том числе: |  | 0,6782 | 57949,41 |
| Герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов* | по мере необходимости | 0,0000 | 0,00 |
| Окраска стен, дверей помещений общего пользования* | по мере необходимости | 0,4993 | 42664,66 |
| Мелкий ремонт отдельными местами наружных стен, цоколя, отмостки, замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования* | по мере необходимости | 0,1789 | 15284,76 |
| Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов, в том числе: |  | 0,0000 | 0,00 |
| Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов | 1 раз в два года | 0,0000 | 0,00 |
| Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов | ежегодно | 0,0000 | 0,00 |
| Объекты внешнего благоустройства, прочие работы в том числе: |  | 0,0000 | 0,00 |
| Окраска объектов внешнего благоустройства, прочие работы* | по мере необходимости | 0,0000 | 0,00 |
| Услуги по начислению платежей за ЖКУ, ведению регистрационного учета граждан | ежемесячно | 0,7528 | 64317,10 |
| Услуги расчетно-кассового обслуживания | ежемесячно | 0,2600 | 22214,71 |
| Услуги по управлению многоквартирным домом | ежемесячно | 2,4155 | 206386,29 |
| Итого: |  | 29,11 | 2487192,76 |