| Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме №1 ул. Вилли Огнева, |  |  | с | 01.07.2026г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Работа, услуга | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата, руб. | Стоимость 1 кв. м общей площади, (руб. в месяц) |
| 1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирн |  | 8173,22 | 0,299 |
| 1.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома |  | 5702,56 | 0,208 |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 5 р. в год | 5702,56 | 0,208 |
| 1.2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | 2470,66 | 0,090 |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере | 2470,66 | 0,090 |
|  |  | необходимости |  |  |
| 2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 237698,03 | 8,685 |
| 2.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома: |  | 3073,80 | 0,112 |
|  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 3073,80 | 0,112 |
| 2.2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирном доме: |  | 26398,29 | 0,965 |
|  | Обслуживание и ремонт АТП: подготовительные работы, проведение технического осмотра, снятие показаний, профилактическое обслуживание | 1 раз в месяц | 26398,29 | 0,965 |
| 2.3. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения; работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопления, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме |  | 98198,64 | 3,588 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры и разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах. Удаление воздуха из системы отопления | 1 раз в квартал | 80538,87 | 2,943 |
|  | Проверка общедомовых приборов учета х/в, г/в | по мере необходимости | 12637,35 | 0,462 |
|  | Снятие показаний счетчиков потребления х/воды (общедомовые) | 1 раз в месяц | 5022,42 | 0,184 |
| 2.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме |  | 13463,45 | 0,492 |
|  | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок на лестничных клетках | 1 раз в месяц | 4792,59 | 0,175 |
|  | Проверка, снятие показаний приборов учета: квартирные счетчики электроэнергии | 2 раза в год | 5688,82 | 0,208 |
|  | Снятие показаний счетчиков учета потребления электроэнергии (общедомовые) | 1 раз в месяц | 1835,10 | 0,067 |
|  | Ремонт, замена осветительных лампочек помещений общего пользования |  | 1146,94 | 0,042 |
| 2.5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  | 6653,91 | 0,243 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 6653,91 | 0,243 |
| 2.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта в многоквартирном доме: |  | 89909,95 | 3,285 |
|  | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта, обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта | круглосуточно | 80770,84 | 2,951 |
|  | Периодическое техническое освидетельствование лифта | 1 раз в 12 месяцев | 9139,11 | 0,334 |
| 3. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 403923,58 | 14,758 |
| 3.1. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 155235,94 | 5,672 |
|  | Влажное подметание лестничных площад. и маршей: |  | 130491,58 | 4,768 |
|  | а) 1, 2 этажей | 3 раза в неделю | 55352,10 | 2,022 |
|  | б) 3-го этажа | 3 раза в неделю | 18402,92 | 0,672 |
|  | в)выше 3-го этажа | 3 раза в неделю | 56736,56 | 2,073 |
|  | Подметание полов кабин лифта и влажная уборка | 5 раз в неделю | 1382,89 | 0,051 |
|  | Протирка стен, дверей в кабине лифта | 2 раза в неделю | 1455,68 | 0,053 |
|  | Влажная протирка: |  | 1583,20 | 0,058 |
|  | подоконников | 1 раз в квартал | 218,35 | 0,008 |
|  | перил лестниц | 1 раз в квартал | 145,57 | 0,005 |
|  | шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 1 раз в квартал | 218,35 | 0,008 |
|  | почтовых ящиков | 1 раз в квартал | 72,78 | 0,003 |
|  | полотен дверей | 2 раза в год | 873,41 | 0,032 |
|  | дверных ручек | 1 раз в квартал | 54,74 | 0,002 |
|  | Мытье окон |  | 800,62 | 0,029 |
|  | - с количеством ячеек до пяти | 1 раз в год | 800,62 | 0,029 |
|  | Обметание пыли с потолков | 1раз в год | 1455,68 | 0,053 |
|  | Мытье полов (лестничные площадки и марши, фойе, коридоры, тамбура) 1,2 этажей | 1 раз в квартал | 3566,41 | 0,130 |
|  | Мытье полов (лестничные площадки и марши, фойе, коридоры, тамбура) выше 2 этажа | 1 раз в квартал | 13147,05 | 0,480 |
|  | Дератизация | 4 раза в год | 236,75 | 0,009 |
|  | Дезинсекция | по мере | 1116,09 | 0,041 |
|  |  | необходимости |  |  |
|  |  | (2 раза) |  |  |
| 3.2. | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года: |  | 97183,88 | 3,551 |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада вручную | 1 раз в двое суток | 6211,63 | 0,227 |
|  |  | (44 раза) |  |  |
|  | Сдвижка снега при снегопаде вручную | 1 раз в день | 15323,36 | 0,560 |
|  |  | (23 раза) |  |  |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада вручную (отмостка) | 1 раз в двое суток | 2243,09 | 0,082 |
|  |  | (44 раза) |  |  |
|  | Сдвижка снега при снегопаде вручную (отмостка) | 1 раз в день | 5503,90 | 0,201 |
|  |  | (23 раза) |  |  |
|  | Механизированная уборка свежевыпавшего снега т.слоя свыше 2 см | 23 раза | 5441,20 | 0,199 |
|  | Механизированная очистка территорий от уплотненного слоя снега т.слоя до 2 см | 20 раз | 7286,36 | 0,266 |
|  | Механизированная посыпка территории песко-соляной смесью | 20 раз | 8290,42 | 0,303 |
|  | Уборка мусора на контейнерных площадках | 6 раз в неделю | 22203,24 | 0,811 |
|  | Ликвидация наледи | 20 раз в год | 12329,74 | 0,450 |
|  | Посыпка территории песко-соляной смесью | по мере необходимости | 12350,95 | 0,451 |
|  |  | (39 раз) |  |  |
| 3.3. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 97857,49 | 3,575 |
|  | Проезд - покрытие | 3 раза в неделю | 30718,69 | 1,122 |
|  | Плиточное покрытие тротуара | 3 раза в неделю | 10307,52 | 0,377 |
|  | Уборка детской площадки (покрытие из песка) от случайного мусора | 3 раза в неделю | 1445,31 | 0,053 |
|  | Отмостка | 3 раза в неделю | 4093,77 | 0,150 |
|  | Уборка газонов | 1 раз в неделю | 5612,80 | 0,205 |
|  | Выкашивание газонов | 2 раза в год | 1752,12 | 0,064 |
|  | Уборка покрытия пожарного проезда (с прим газ. решетки) | 3 раза в неделю | 12818,41 | 0,468 |
|  | Уборка мусора на контейнер. площадках | 6 раз в неделю | 15863,35 | 0,580 |
|  | Прочистка ливневой канализации | 1 раз в год | 125,07 | 0,005 |
|  | Очистка металлической решетки и приямка от грязи | 1 раз в неделю | 15120,45 | 0,552 |
| 3.4. | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 53646,27 | 1,960 |
| 4. | Услуги расчетного центра |  | 27478,64 | 1,004 |
| 5. | Услуги управляющей компании |  | 54628,21 | 1,996 |
| 6. | РКО |  | 47128,39 | 1,722 |
|  | Итого |  | 779030,07 | 28,46 |