|  |  | Приложение № 2 к договору управления многоквартирным домом по адресу г. Липецк, улица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вилли Огнева 3 | "01"07" 2026г. |  |
| Перечень работ и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. м общей площади в месяц. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата, рублей | Стоимость на 1 кв. метр общей площади, рублей в месяц |
| 1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  | 6109,94 | 0,204 |
| 1.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |  | 6109,94 | 0,204 |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 5 р. в год | 6109,94 | 0,204 |
| 2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 375644,68 | 12,544 |
| 2.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  | 3233,98 | 0,108 |
|  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 3233,98 | 0,108 |
| 2.2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: |  | 37074,73 | 1,238 |
|  | Обслуживание и ремонт АТП: подготовительные работы, проведение технического осмотра, снятие показаний, профилактическое обслуживание | 1 раз в месяц | 37074,73 | 1,238 |
| 2.3. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения; работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопления, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  | 106668,97 | 3,562 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры и разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах. Удаление воздуха из системы отопления (в отопительный период). Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, внутреннего водостока. | ежемесячно | 95793,44 | 3,199 |
|  | Проверка, снятие показаний приборов учета: квартирные счетчики х/в, г/в | 2 раза в год | 6065,58 | 0,203 |
|  | Снятие показаний счетчиков потребления х/воды (общедомовые) | 1 раз в месяц | 4809,95 | 0,161 |
| 2.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме. |  | 12404,30 | 0,414 |
|  | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок на лестничных клетках | 1 раз в месяц | 5596,00 | 0,187 |
|  | Проверка, снятие показаний приборов учета: квартирные счетчики электроэнергии | по мере необходимости | 3840,05 | 0,128 |
|  | Снятие показаний счетчиков учета потребления электроэнергии (общедомовые) | 1 раз в месяц | 1367,43 | 0,046 |
|  | Ремонт, замена осветительных лампочек помещений общего пользования |  | 1600,82 | 0,053 |
|  | энергосберегающие |  | 1600,82 | 0,053 |
| 2.5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  | 6814,69 | 0,228 |
|  | Техническое обслуживание ВДГО | 1 раз в год | 6814,69 | 0,228 |
| 2.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта в многоквартирном доме: |  | 209448,00 | 6,994 |
|  | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта, обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта | круглосуточно | 195402,76 | 6,525 |
|  | Периодическое техническое освидетельствование лифта | 1 раз в год | 14045,24 | 0,469 |
| 3. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 460992,59 | 15,394 |
| 3.1. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 168170,42 | 5,616 |
|  | Влажное подметание лестничных площад. и маршей: |  | 124137,91 | 4,145 |
|  | а) 1, 2 ,3 этажей | 2 раза в неделю | 63971,91 | 2,136 |
|  | в)выше 3-го этажа | 1 раз в неделю | 60165,99 | 2,009 |
|  | Подметание полов кабин лифта и влажная уборка | 5 раз в неделю | 4939,60 | 0,1649 |
|  | Протирка стен, дверей в кабине лифта | 1 раз в неделю | 7969,89 | 0,2661 |
|  | Влажная протирка: |  | 3128,88 | 0,1045 |
|  | подоконников | 1 раз в квартал | 253,69 | 0,0085 |
|  | перил лестниц | 1 раз в квартал | 169,13 | 0,0056 |
|  | оконных решеток | 1 раз в квартал | 169,13 | 0,0056 |
|  | шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 1 раз в квартал | 84,56 | 0,0028 |
|  | почтовых ящиков | 1 раз в квартал | 84,56 | 0,0028 |
|  | полотен дверей, дверных ручек | 2 раза в год | 2367,80 | 0,0791 |
|  | Мытье окон |  | 591,95 | 0,020 |
|  | - с количеством ячеек до пяти | 1 раз в год | 591,95 | 0,020 |
|  | Обметание пыли с потолков | 1раз в год | 1621,78 | 0,054 |
|  | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) 1,2,3 этажей | 2 раза в год | 3575,96 | 0,119 |
|  | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) выше 3 этажа | 2 раза в год | 3984,94 | 0,133 |
|  | Влажная уборка первого этажа | 2 раза в месяц | 16681,16 | 0,557 |
|  | Дератизация | 4 р. в год | 307,67 | 0,010 |
|  | Дезинсекция | по мере необходимости (2) | 1230,69 | 0,041 |
| 3.2. | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года: |  | 83055,52 | 2,773 |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада вручную | 1 раз в двое суток (44 раза) | 5616,31 | 0,188 |
|  | Сдвижка снега при снегопаде вручную | 1 раз в день (23) | 12672,70 | 0,423 |
|  | Сдвижка снега при снегопаде вручную (отмостка) | 1 раз в день (23) | 4536,25 | 0,151 |
|  | Мех уборка свежевыпавшего снега т.слоя свыше 2 см | 23 раза | 6013,69 | 0,201 |
|  | Уборка мусора на контейнер. площадках | 6 раз в неделю | 27712,45 | 0,925 |
|  | Ликвидация наледи | 20 раз в год | 19739,37 | 0,659 |
|  | Посыпка территории песко-соляной смесью | по мере необходимости (39) | 6764,76 | 0,226 |
| 3.3. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 151060,99 | 5,044 |
|  | Проезд- покрытие | 3 раза в неделю | 56810,53 | 1,897 |
|  | Плиточное покрытие тротуара | 3 раза в неделю | 16866,50 | 0,563 |
|  | Уборка детской площадки (покрытие из песка),хоз.площ., спорт. площ. от случайного мусора | 3 раза в неделю | 6950,48 | 0,232 |
|  | Отмостка | 1 раз в 2 недели | 525,90 | 0,018 |
|  | Уборка газонов | 1 раз в неделю | 15709,56 | 0,525 |
|  | Выкашивание газонов | 2 раза в год | 4055,87 | 0,135 |
|  | Уборка покрытия пожарного проезда | 1 раз в неделю | 8253,91 | 0,276 |
|  | Уборка мусора на контейнер. площадках | 6 раз в неделю | 22704,91 | 0,758 |
|  | Прочистка ливневой канализации | 1 раз в год | 185,35 | 0,006 |
|  | Очистка металлической решетки и приямка от грязи | 1 раз в неделю | 18997,98 | 0,634 |
| 3.4. | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 58705,65 | 1,960 |
| 4. | Услуги расчетного центра |  | 31743,20 | 1,060 |
| 5. | Услуги управляющей компании |  | 72338,67 | 2,416 |
| 6. | РКО |  | 38556,65 | 1,287 |
|  | Итого |  | 985385,71 | 32,90 |