|  |  | Приложение № 2 к договору управления многоквартирным домом по адресу г. Липецк, улица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Клавдии Шаталовой 11 |  | "01"07" 2026г. |
| Перечень работ и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. м общей площади в месяц. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата, рублей | Стоимость на 1 кв. метр общей площади, рублей в месяц |
| 1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (элементов крыш) и ненесущих конструкций многоквартирных домов |  | 7934,88 | 0,270 |
| 1.1. | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 5 раз в год | 5553,68 | 0,189 |
| 1.2. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости | 2381,20 | 0,081 |
| 2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 311104,21 | 10,591 |
| 2.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 4857,23 | 0,165 |
| 2.2. | Обслуживание и ремонт АТП: подготовительные работы, проведение технического осмотра, снятие показаний, профилактическое обслуживание | 1 раз в месяц | 55408,61 | 1,886 |
| 2.3. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения: |  | 108361,89 | 3,689 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры и разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах. Удаление воздуха из системы отопления (в отопительный период). Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки). Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, внутреннего водостока. | в течение года | 100519,14 | 3,422 |
|  | Снятие показаний счетчиков потребления х/воды (общедомовые) | 1 раз в месяц | 7842,75 | 0,267 |
| 2.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме: |  | 8432,79 | 0,287 |
|  | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок на лестничных клетках | 1 раз в месяц | 5749,51 | 0,196 |
|  | Снятие показаний счетчиков учета потребления электроэнергии (общедомовые) | 1 раз в месяц | 1674,30 | 0,057 |
|  | Ремонт, замена осветительных лампочек помещений общего пользования: энергосберегающие | по мере необходимости | 1008,98 | 0,03435 |
| 2.5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 4110,74 | 0,140 |
| 2.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта в многоквартирном доме: |  | 129932,945 | 4,423 |
|  | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта, обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта | круглосуточно | 121150,24 | 4,12446 |
|  | Периодическое техническое освидетельствование лифта |  | 8782,71 | 0,299 |
| 3. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 86000,24 | 2,928 |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей: |  | 69294,48 | 2,359 |
|  | а) 1, 2 ,3 этажей | 2 раза в неделю | 33546,86 | 1,142 |
|  | в)выше 3-го этажа | 1 раз в неделю | 35747,62 | 1,217 |
|  | Подметание полов кабин лифта и влажная уборка | 5 раз в неделю | 2466,45 | 0,084 |
|  | Протирка стен, дверей в кабине лифта | 1 раз в неделю | 3182,52 | 0,108 |
|  | Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, полотен дверей | 2 раза в год | 238,69 | 0,008 |
|  | Мытье окон с количеством ячеек до пяти | 1 раз в год | 636,50 | 0,022 |
|  | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 1352,57 | 0,046 |
|  | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) 1,2,3 этажей | 4 раза в год | 4158,00 | 0,142 |
|  | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) выше 3 этажа | 2 раза в год | 2869,83 | 0,098 |
|  | Дератизация | 4 раза в год | 353,81 | 0,012 |
|  | Дезинсекция | по мере необходимости | 1447,38 | 0,049 |
|  |  | (2 раза) |  |  |
| 4. | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года: |  | 107415,88 | 3,657 |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада вручную | 1 раз в двое суток (44 раза) | 12570,96 | 0,428 |
|  | Сдвижка снега при снегопаде вручную | 1 раз в день (23раза) | 29851,08 | 1,016 |
|  | Мех уборка свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | 23 раза | 6800,73 | 0,232 |
|  | Мех очистка территорий от уплотненного слоя снега толщиной слоя до 2 см | 20 раз | 4402,07 | 0,150 |
|  | Уборка мусора на контейнер. площадках | 6 раз в неделю | 40558,32 | 1,381 |
|  | Ликвидация наледи | 9 раз в году | 8937,22 | 0,304 |
|  | Посыпка территории песко-соляной смесью | по мере необходимости (15раз) | 4295,50 | 0,146 |
| 5. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 139585,42 | 4,752 |
|  | Подметание вручную | 3 раза в неделю | 14719,16 | 0,501 |
|  | Уборка от случайного мусора | 3 раза в неделю | 76588,23 | 2,607 |
|  | Выкашивание газонов | 3 раза в год | 5808,10 | 0,198 |
|  | Уборка мусора на контейнер. площадках | 6 раз в неделю | 25318,61 | 0,862 |
|  | Прочистка ливневой канализации | 1 раз в год | 136,12 | 0,005 |
|  | Очистка металлической решетки и приямка от грязи | 1 раз в неделю | 17015,19 | 0,579 |
| 6. | Услуги управляющей компании |  | 70936,92 | 2,415 |
| 7. | Услуги расчетного центра, РКО |  | 16329,78 | 0,556 |
| 8. | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 57589,53 | 1,961 |
|  | Итого |  | 796 896,87 | 27,13 |