|  |  | Приложение № 2 к договору управления многоквартирным домом по адресу г. Липецк, улица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Клавдии Шаталовой 9а |  | "01"07" 2026г. |
| Перечень работ и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. м общей площади в месяц. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата, рублей | Стоимость на 1 кв. метр общей площади, рублей в месяц |
| 1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (элементов крыш) и ненесущих конструкций многоквартирных домов |  | 9351,50 | 0,310 |
| 1.1. | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 5 раз в год | 6746,11 | 0,224 |
| 1.2. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости | 2605,39 | 0,086 |
| 2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 400297,32 | 13,283 |
| 2.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 3948,51 | 0,131 |
| 2.2. | Обслуживание и ремонт АТП: подготовительные работы, проведение технического осмотра, снятие показаний, профилактическое обслуживание | 1 раз в месяц | 57126,25 | 1,896 |
| 2.3. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения: |  | 100305,72 | 3,328 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры и разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах. Удаление воздуха из системы отопления (в отопительный период). Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки). Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, внутреннего водостока. | в течение года | 91884,17 | 3,049 |
|  | Снятие показаний счетчиков потребления х/воды (общедомовые) | 1 раз в месяц | 8421,55 | 0,279 |
| 2.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме: |  | 9829,23 | 0,326 |
|  | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок на лестничных клетках | 1 раз в месяц | 6738,88 | 0,224 |
|  | Снятие показаний счетчиков учета потребления электроэнергии (общедомовые) | 1 раз в месяц | 1814,99 | 0,060 |
|  | Ремонт, замена осветительных лампочек помещений общего пользования: энергосберегающие | по мере необходимости | 1275,37 | 0,042 |
| 2.5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 6532,40 | 0,217 |
| 2.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта в многоквартирном доме: |  | 222555,21 | 7,385 |
|  | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта, обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта | круглосуточно | 205316,96 | 6,813 |
|  | Периодическое техническое освидетельствование лифта |  | 17238,25 | 0,572 |
| 3. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 145843,05 | 4,839 |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей: |  | 120211,35 | 3,989 |
|  | а) 1, 2 ,3 этажей | 2 раза в неделю | 60945,33 | 2,022 |
|  | в)выше 3-го этажа | 1 раз в неделю | 59266,01 | 1,967 |
|  | Подметание полов кабин лифта и влажная уборка | 5 раз в неделю | 6310,06 | 0,209 |
|  | Протирка стен, дверей в кабине лифта | 1 раз в неделю | 6041,54 | 0,200 |
|  | Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, полотен дверей | 2 раза в год | 1476,82 | 0,049 |
|  | Мытье окон с количеством ячеек до пяти | 1 раз в год | 201,38 | 0,007 |
|  | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 1611,08 | 0,053 |
|  | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) 1,2,3 этажей | 4 раза в год | 3840,60 | 0,127 |
|  | Мытье полов (лестничные площадки и марши, коридоры, тамбура) выше 3 этажа | 2 раза в год | 4399,87 | 0,146 |
|  | Дератизация | 4 раза в год | 298,35 | 0,010 |
|  | Дезинсекция | по мере необходимости | 1451,99 | 0,048 |
|  |  | (2 раза) |  |  |
| 4. | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года: |  | 95350,23 | 3,164 |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада вручную | 1 раз в двое суток (44 раза) | 10740,52 | 0,356 |
|  | Сдвижка снега при снегопаде вручную | 1 раз в день (23раза) | 24423,65 | 0,810 |
|  | Мех уборка свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | 23 раза | 4718,47 | 0,157 |
|  | Мех очистка территорий от уплотненного слоя снега толщиной слоя до 2 см | 20 раз | 4093,97 | 0,136 |
|  | Уборка мусора на контейнер. площадках | 6 раз в неделю | 38699,22 | 1,284 |
|  | Ликвидация наледи | 9 раз в году | 8460,00 | 0,281 |
|  | Посыпка территории песко-соляной смесью | по мере необходимости (15раз) | 4214,40 | 0,140 |
| 5. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 179215,28 | 5,947 |
|  | Подметание вручную | 3 раза в неделю | 21451,99 | 0,712 |
|  | Уборка от случайного мусора | 3 раза в неделю | 108247,37 | 3,592 |
|  | Выкашивание газонов | 3 раза в год | 9643,56 | 0,320 |
|  | Уборка мусора на контейнер. площадках | 6 раз в неделю | 27105,19 | 0,899 |
|  | Прочистка ливневой канализации | 1 раз в год | 168,36 | 0,006 |
|  | Очистка металлической решетки и приямка от грязи | 1 раз в неделю | 12598,81 | 0,418 |
| 6. | Услуги управляющей компании |  | 72795,96 | 2,416 |
| 7. | Услуги расчетного центра, РКО |  | 30510,08 | 1,012 |
| 8. | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 59084,80 | 1,961 |
|  | Итого |  | 992 448,22 | 32,93 |